|  | Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази |  | Реєстраційний № 0874 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Автор(и): | Кабінет Міністрів України | (Друге читання) |
|  | Автори остаточної редакції: | Народні депутати України - члени Комітету з питань екологічної політики та природокористування |  |
|  | Дата розгляду в комітеті: | 16.10.2019 |  |

|  | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | ПРОЕКТ | -1- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) У тексті законопроекту слова «Монреальський протокол» замінити словами «Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар» у відповідних відмінках. | Враховано | ПРОЕКТ |
|  |  | -2- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) У тексті законопроекту слово «свідоцтво» замінити словом «сертифікат» у відповідних відмінках. | Враховано |  |
|  |  | -3- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284) Н.д.Якименко П.В. (Реєстр.картка №320) В тексті законопроекту словосполучення «імпорт, експорт, розміщення на ринку, зберігання, використання або поводження з контрольованими речовинами та/або товарами і обладнанням, що їх містять або можуть містити» в усіх відмінках та числах замінити на словосполучення «операції з контрольованими речовинами». | Враховано |  |
|  |  | -4- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284) Н.д.Якименко П.В. (Реєстр.картка №320) В тексті законопроекту словосполучення «товари, що містять контрольовані речовини», «товари та обладнання, що містять контрольовані речовини» «товари, що містять або можуть містити» контрольовані речовини» в усіх відмінках та числах замінити на словосполучення «товари та обладнання» відповідно. | Враховано |  |
| 1. | Закон України |  |  | Закон України |
| 2. | Про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази | -5- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) Назву законопроекту викласти в такій редакції: «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами». | Враховано | Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами |
|  |  | -6- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284) Н.д.Якименко П.В. (Реєстр.картка №320) Назву законопроекту викласти у такій редакції: «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами». | Враховано |  |
| 3. | Цей Закон регулює правовідносини щодо виробництва, імпорту, експорту, зберігання, використання, розміщення на ринку та поводження з озоноруйнівними речовинами, фторованими парниковими газами та товарами, що їх містять або можуть містити, використання яких впливає на озоновий шар та на рівень глобального потепління. | -7- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) Преамбулу законопроекту викласти у такій редакції: «Цей Закон регулює правовідносини щодо виробництва, імпорту, експорту, зберігання, використання, розміщення на ринку та поводження з озоноруйнівними речовинами, фторованими парниковими газами, товарами та обладнанням, які їх містять або використовують, що впливає на озоновий шар та на рівень глобального потепління.» | Враховано | Цей Закон регулює правовідносини щодо виробництва, імпорту, експорту, зберігання, використання, розміщення на ринку та поводження з озоноруйнівними речовинами, фторованими парниковими газами, товарами та обладнанням, які їх містять або використовують, що впливає на озоновий шар та на рівень глобального потепління. |
| 4. | Розділ I |  |  | Розділ I |
| 5. | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ |  |  | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ |
| 6. | Стаття 1. Визначення основних термінів |  |  | Стаття 1. Визначення основних термінів |
| 7. | 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: |  |  | 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: |
| 8. | 1) використання контрольованих речовин - застосування контрольованих речовин у процесі виробництва, обслуговування або ремонту, включаючи заправку, дозаправку виробів та обладнання, або під час інших процесів; | -8- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) У пункті 1 ч. 1 ст. 1 слово «виробів» замінити словом «товарів». | Враховано | 1) використання контрольованих речовин - застосування контрольованих речовин у процесі виробництва, обслуговування або ремонту, включаючи заправку, дозаправку товарів та обладнання, або під час інших процесів; |
| 9. | 2) виробництво контрольованих речовин - діяльність, що включає всі стадії технологічного процесу та пов’язана з випуском контрольованих речовин, проваджена умисно або неумисно, або ж як побічний продукт, якщо такий побічний продукт не знешкоджується в рамках технологічного процесу. Рециклінг контрольованих речовин, рекуперація з метою рециклінгу, виготовлення сумішей контрольованих речовин не вважаються виробництвом; |  |  | 2) виробництво контрольованих речовин - діяльність, що включає всі стадії технологічного процесу та пов’язана з випуском контрольованих речовин, проваджена умисно або неумисно, або ж як побічний продукт, якщо такий побічний продукт не знешкоджується в рамках технологічного процесу. Рециклінг контрольованих речовин, рекуперація з метою рециклінгу, виготовлення сумішей контрольованих речовин не вважаються виробництвом; |
| 10. | 3) виробник контрольованих речовин - фізична особа - підприємець або юридична особа, що здійснює виробництво контрольованих речовин на території України; |  |  | 3) виробник контрольованих речовин - фізична особа - підприємець або юридична особа, що здійснює виробництво контрольованих речовин на території України; |
| 11. | 4) витоки та викиди контрольованих речовин - потрапляння контрольованих речовин у навколишнє природне середовище внаслідок умисних або ж неумисних дій фізичних або ж юридичних осіб, несправності, пошкодження, неналежної експлуатації товарів, що їх містять; | -9- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) У пункті 4 ч. 1 ст. 1 слова «що їх містять» замінити словами «та обладнання». | Враховано | 4) витоки та викиди контрольованих речовин - потрапляння контрольованих речовин у навколишнє природне середовище внаслідок умисних або ж неумисних дій фізичних або ж юридичних осіб, несправності, пошкодження, неналежної експлуатації товарів та обладнання; |
| 12. | 5) герметизована система - система, в якій усі частини, які містять холодоагент, ущільнені шляхом зварювання, пайки або подібним нероз’ємним з’єднанням, яка може мати блоковані клапани і заглушені отвори, які дозволяють проводити належний ремонт або видалення та мають перевірену норму витоку менше 3 грамів контрольованої речовини на рік під тиском принаймні у чверть максимально припустимого тиску; | -10- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) Пункт 5 ч. 1 ст. 1 виключити. | Відхилено | 5) герметично замкнена система — система, в якій усі частини, які містять холодоагент, ущільнені шляхом зварювання, пайки або подібним нероз’ємним з’єднанням, яка може мати блоковані клапани і заглушені отвори, які дозволяють проводити належний ремонт або видалення та мають перевірену норму витоку менше 3 грамів контрольованої речовини на рік під тиском принаймні у чверть максимально припустимого тиску; |
|  |  | -11- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284) Н.д.Якименко П.В. (Реєстр.картка №320) У статті 1 у частині першій пункт 5) викласти в такій редакції: «5) герметично замкнена система — система, в якій усі частини, які містять холодоагент, ущільнені шляхом зварювання, пайки або подібним нероз’ємним з’єднанням, яка може мати блоковані клапани і заглушені отвори, які дозволяють проводити належний ремонт або видалення та мають перевірену норму витоку менше 3 грамів контрольованої речовини на рік під тиском принаймні у чверть максимально припустимого тиску;». | Враховано |  |
| 13. | 6) зняття з експлуатації - остаточна зупинка та припинення експлуатації або використання товарів чи обладнання, в якому містяться контрольовані речовини; | -12- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) У пункті 6 ч. 1 ст. 1 слова «в якому містяться контрольовані речовини» виключити. | Враховано | 6) зняття з експлуатації - остаточна зупинка та припинення експлуатації або використання товарів чи обладнання; |
| 14. | 7) знешкодження контрольованих речовин - процес, у результаті якого вся або більша частина контрольованої речовини перетворюється або розщеплюється на постійній основі на одну або більше стабільних речовин, які не є контрольованими речовинами; |  |  | 7) знешкодження контрольованих речовин - процес, у результаті якого вся або більша частина контрольованої речовини перетворюється або розщеплюється на постійній основі на одну або більше стабільних речовин, які не є контрольованими речовинами; |
| 15. | 8) контрольовані речовини - озоноруйнівні речовини та /або фторовані парникові гази; |  |  | 8) контрольовані речовини - озоноруйнівні речовини та /або фторовані парникові гази; |
| 16. | 9) контейнер - тара, призначена для транспортування або зберігання контрольованих речовин; |  |  | 9) контейнер - тара, призначена для транспортування або зберігання контрольованих речовин; |
| 17. | 10) національна квота на імпорт контрольованих речовин - визначений Монреальським протоколом для України щорічний обсяг споживання контрольованих речовин; | -13- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284) Н.д.Якименко П.В. (Реєстр.картка №320) У статті 1 у частині першій пункт 10) викласти в такій редакції: «10) національна квота на імпорт контрольованих речовин — визначений Монреальським протоколом для України щорічний обсяг споживання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, зазначених в пункті 1 Додатку 2 до цього Закону;». | Враховано | 10) національна квота на імпорт контрольованих речовин — визначений Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар, для України щорічний обсяг споживання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, зазначених в пункті 1 Додатку 2 до цього Закону; |
| 18. | 11) одноразовий контейнер - тара, яка не призначена для повторного наповнення та використовується для зберігання контрольованих речовин, під час технічного обслуговування, експлуатації або наповнення холодильного обладнання, систем кондиціонування повітря, теплових насосів, систем протипожежного захисту або високовольтних розподільних пристроїв, чи призначених для зберігання або транспортування розчинників на основі контрольованих речовин; |  |  | 11) одноразовий контейнер - тара, яка не призначена для повторного наповнення та використовується для зберігання контрольованих речовин, під час технічного обслуговування, експлуатації або наповнення холодильного обладнання, систем кондиціонування повітря, теплових насосів, систем протипожежного захисту або високовольтних розподільних пристроїв, чи призначених для зберігання або транспортування розчинників на основі контрольованих речовин; |
| 19. | 12) озоновий шар - шар атмосферного озону, що містить у стратосфері і поглинає біологічно небезпечне ультрафіолетове сонячне випромінювання; |  |  | 12) озоновий шар - шар атмосферного озону, що містить у стратосфері і поглинає біологічно небезпечне ультрафіолетове сонячне випромінювання; |
| 20. | 13) озоноруйнівна речовина - будь-яка речовина, що зазначена в Додатку 1 до цього Закону, яка існує самостійно або в суміші, первинна, рекуперована, регенерована або ж оброблена для рециклінгу чи ізомери такої речовини, та має озоноруйнівний потенціал вище нуля; |  |  | 13) озоноруйнівна речовина - будь-яка речовина, що зазначена в Додатку 1 до цього Закону, яка існує самостійно або в суміші, первинна, рекуперована, регенерована або ж оброблена для рециклінгу чи ізомери такої речовини, та має озоноруйнівний потенціал вище нуля; |
| 21. | 14) озоноруйнівний потенціал (ОРП) - показник, визначений для кожної озоноруйнівної речовини в Додатку 1, який визначає потенційний руйнівний (негативний) вплив такої речовини на озоновий шар; |  |  | 14) озоноруйнівний потенціал (ОРП) - показник, визначений для кожної озоноруйнівної речовини в Додатку 1, який визначає потенційний руйнівний (негативний) вплив такої речовини на озоновий шар; |
| 22. | 15) оператор контрольованих речовин - фізична особа - підприємець або юридична особа, яка виконує операції щодо імпорту, експорту, розміщення на ринку, зберігання, використання або ж поводження з контрольованими речовинами та/або товарами і обладнанням, що їх містять, а також суб’єкт господарювання, що володіє та/або використовує стаціонарне обладнання або системи, визначені у частинах четвертій та п’ятій статті 8 цього Закону, та набула статусу оператора контрольованих речовин відповідно до законодавства України; | -14- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) Пункт 15 ч. 1 ст. 1 викласти в такій редакції: «15) оператор контрольованих речовин — суб’єкт господарювання, який виконує операції щодо імпорту, експорту, розміщення на ринку, зберігання, використання або ж поводження з контрольованими речовинами та/або товарами і обладнанням, а також суб’єкт господарювання, що володіє та/або використовує стаціонарне обладнання або системи, визначені у частинах четвертій та п’ятій статті 8 цього Закону, та набув статусу оператора контрольованих речовин відповідно до законодавства України;». | Враховано | 15) оператор контрольованих речовин — суб’єкт господарювання, який виконує операції щодо імпорту, експорту, розміщення на ринку, зберігання, використання або ж поводження з контрольованими речовинами та/або товарами і обладнанням, а також суб’єкт господарювання, що володіє та/або використовує стаціонарне обладнання або системи, визначені у частинах четвертій та п’ятій статті 8 цього Закону, та набув статусу оператора контрольованих речовин відповідно до законодавства України; |
|  |  | -15- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284) Н.д.Якименко П.В. (Реєстр.картка №320) У статті 1 у частині першій доповнити пунктом 16) такого змісту: «16) операції з контрольованими речовинами - імпорт, експорт, розміщення на ринку, зберігання, використання або поводження з контрольованими речовинами та/або товарами та обладнанням» Нумерацію пунктів змінити відповідно; | Враховано | 16) операції з контрольованими речовинами - імпорт, експорт, розміщення на ринку, зберігання, використання або поводження з контрольованими речовинами та/або товарами та обладнанням; |
| 23. | 16) поводження з контрольованими речовинами - операції щодо переміщення (транспортування), рекуперації, регенерації, рециклінгу, знешкодження в межах території України контрольованих речовин та/або товарів і обладнання, що їх містять; | -16- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) У пункті 16 ч. 1 ст. 1 слова «що їх містять» виключити. | Враховано | 17) поводження з контрольованими речовинами - операції щодо переміщення (транспортування), рекуперації, регенерації, рециклінгу, знешкодження в межах території України контрольованих речовин та/або товарів і обладнання; |
| 24. | 17) первинна речовина - невикористана, нерегенерована, нерекуперована та така, щодо якої не було здійснено рециклінг, контрольована речовина; |  |  | 18) первинна речовина - невикористана, нерегенерована, нерекуперована та така, щодо якої не було здійснено рециклінг, контрольована речовина; |
| 25. | 18) потенціал глобального потепління (ПГП) - показник, визначений для кожного фторованого парникового газу в Додатку 2, який означає кліматичний потенціал глобального потепління фторованого парникового газу відносно вуглекислого газу; | -17- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) Пункт 18 ч. 1 ст. 1 викласти в такій редакції: «18) потенціал глобального потепління - коефіцієнт, визначений для кожного фторованого парникового газу, зазначеного в додатку № 2 до цього Закону, що означає ступінь впливу фторованого парникового газу на глобальне потепління відносно двоокису вуглецю;». | Враховано | 19) потенціал глобального потепління - коефіцієнт, визначений для кожного фторованого парникового газу, зазначеного в додатку 2 до цього Закону, що означає ступінь впливу фторованого парникового газу на глобальне потепління відносно двоокису вуглецю; |
| 26. | 19) регенерація - переробка контрольованих речовин з метою забезпечення їх відповідності еквівалентним характеристикам первинної речовини з урахуванням її запланованого використання; |  |  | 20) регенерація - переробка контрольованих речовин з метою забезпечення їх відповідності еквівалентним характеристикам первинної речовини з урахуванням її запланованого використання; |
| 27. | 20) рекуперація - збирання контрольованих речовин з товарів, обладнання або тари під час обслуговування, ремонту, зберігання та зняття з експлуатації таких речовин або ж товарів, що їх містять; | -18- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) У пункті 20 ч. 1 ст. 1 слова «що їх містять» замінити словами «та обладнання». | Враховано | 21) рекуперація - збирання контрольованих речовин з товарів, обладнання або тари під час обслуговування, ремонту, зберігання та зняття з експлуатації таких речовин або ж товарів та обладнання; |
| 28. | 21) рециклінг - повторне використання рекуперованих контрольованих речовин після базового процесу очищення, такого як фільтрація або сушка; |  |  | 22) рециклінг - повторне використання рекуперованих контрольованих речовин після базового процесу очищення, такого як фільтрація або сушка; |
| 29. | 22) розміщення на ринку - постачання або надання третім особам за плату або безкоштовно контрольованих речовин або товарів, що їх містять; | -19- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) У пункті 22 ч. 1 ст. 1 слова «що їх містять» замінити словами «та обладнання». | Враховано | 23) розміщення на ринку - постачання або надання третім особам за плату або безкоштовно контрольованих речовин або товарів та обладнання; |
| 30. | 23) розрахунковий обсяг озоноруйнівних речовин - кількість озоноруйнівних речовин, встановлена шляхом множення кількості кожної озоноруйнівної речовини на її озоноруйнівний потенціал і підсумування отриманих показників, яка визначається в тоннах озоноруйнівного потенціалу (ОРП); |  |  | 24) розрахунковий обсяг озоноруйнівних речовин - кількість озоноруйнівних речовин, встановлена шляхом множення кількості кожної озоноруйнівної речовини на її озоноруйнівний потенціал і підсумування отриманих показників, яка визначається в тоннах озоноруйнівного потенціалу (ОРП); |
| 31. | 24) розрахунковий обсяг фторованих парникових газів - кількість парникових газів, встановлена шляхом множення кількості кожного газу, помноженого на його потенціал глобального потепління, і сумування отриманих показників, яка визначається в тоннах СО2-екв.; |  |  | 25) розрахунковий обсяг фторованих парникових газів - кількість парникових газів, встановлена шляхом множення кількості кожного газу, помноженого на його потенціал глобального потепління, і сумування отриманих показників, яка визначається в тоннах СО2-екв.; |
| 32. | 25) споживання - загальна кількість імпортованих з інших держав контрольованих речовин, за винятком контрольованих речовин, експортованих в інші держави; |  |  | 26) споживання - загальна кількість імпортованих з інших держав контрольованих речовин, за винятком контрольованих речовин, експортованих в інші держави; |
| 33. | 26) сировина - будь-яка контрольована речовина, що була хімічно перетворена в рамках технологічного процесу, в ході якого така речовина повністю змінила свій первісний склад і як результат має озоноруйнівний потенціал або потенціал глобального потепління не вище нуля, і викиди якої є незначними; |  |  | 27) сировина - будь-яка контрольована речовина, що була хімічно перетворена в рамках технологічного процесу, в ході якого така речовина повністю змінила свій первісний склад і як результат має озоноруйнівний потенціал або потенціал глобального потепління не вище нуля, і викиди якої є незначними; |
| 34. | 27) система виявлення витоку - калібрований механічний, електричний або електронний прилад для виявлення витоку контрольованих речовин, який під час виявлення витоку автоматично повідомляє оператора контрольованих речовин; |  |  | 28) система виявлення витоку - калібрований механічний, електричний або електронний прилад для виявлення витоку контрольованих речовин, який під час виявлення витоку автоматично повідомляє оператора контрольованих речовин; |
| 35. | 28) товари, що містять контрольовані речовини - групи виробів та обладнання, що містять контрольовані речовини, або які функціонують із застосовуванням контрольованих речовин, зазначені в Додатку D до Монреальського протоколу; | -20- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) Пункт 28 ч. 1 ст. 1 викласти в такій редакції: «28) товари та обладнання – групи виробів чи обладнання, що містять або використовують контрольовані речовини, крім контейнерів, що використовуються для транспортування або зберігання регульованих речовин». | Враховано частково | 29) товари та обладнання — товари та обладнання, що містять контрольовані речовини, та/або товари та обладнання, що функціонують із застосовуванням контрольованих речовин, окрім контейнерів, що використовуються для транспортування чи зберігання контрольованих речовин; |
|  |  | -21- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284) Н.д.Якименко П.В. (Реєстр.картка №320) У статті 1 у частині першій пункт 28) викласти в такій редакції: «28) товари та обладнання — товари та обладнання, що містять контрольовані речовини, та/або товари та обладнання, що функціонують із застосовуванням контрольованих речовин, окрім контейнерів, що використовуються для транспортування чи зберігання контрольованих речовин;». | Враховано |  |
| 36. | 29) фторовані парникові гази - будь-які речовини, що зазначені в Додатку 2 до цього Закону, які існують самостійно або в суміші, первинні, рекуперовані, регенеровані або ж оброблені для рециклінгу чи їх ізомери, та мають потенціал глобального потепління вище нуля. | -22- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284) Н.д.Якименко П.В. (Реєстр.картка №320) У статті 1 у частині першій пункт 29) викласти в такій редакції: «29) фторовані парникові гази — будь-які речовини, що зазначені в Додатку 2 до цього Закону, які існують самостійно або в суміші, первинні, рекуперовані, регенеровані або ж оброблені для рециклінгу чи їх ізомери, та мають потенціал глобального потепління вище нуля.». | Враховано | 30) фторовані парникові гази - будь-які речовини, що зазначені в Додатку 2 до цього Закону, які існують самостійно або в суміші, первинні, рекуперовані, регенеровані або ж оброблені для рециклінгу чи їх ізомери, та мають потенціал глобального потепління вище нуля. |
| 37. | 2. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Віденській конвенції про охорону озонового шару, Монреальському протоколі, Законах України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про відходи”, “Про охорону атмосферного повітря”, “Про карантин рослин”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”. |  |  | 2. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Віденській конвенції про охорону озонового шару, Монреальському протоколі про речовини, що руйнують озоновий шар, Законах України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про відходи”, “Про охорону атмосферного повітря”, “Про карантин рослин”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”. |
| 38. | Стаття 2. Законодавство у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів |  |  | Стаття 2. Законодавство у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів |
| 39. | 1. Відносини, що виникають у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, регулюються Віденською конвенцією про охорону озонового шару, Монреальським протоколом, Законами України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про відходи”, “Про охорону атмосферного повітря”, цим Законом, іншими актами законодавства, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. |  |  | 1. Відносини, що виникають у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, регулюються Віденською конвенцією про охорону озонового шару, Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар, Законами України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про відходи”, “Про охорону атмосферного повітря”, цим Законом, іншими актами законодавства, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. |
| 40. | 2. Дія цього Закону поширюється на фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які провадять діяльність, пов’язану з виробництвом, поводженням з контрольованими речовинами, зберіганням, імпортом, експортом, розміщенням на ринку, використанням контрольованих речовин або товарів, що їх містять, суб’єктів господарювання, що володіють та/або використовують стаціонарне обладнання або системи, визначені у частинах четвертій та п’ятій статті 8 цього Закону, а також фізичних осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного документа (свідоцтва) згідно із статтею 11 цього Закону. | -23- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) Частину 2 ст. 2 викласти в такій редакції: «2. Дія цього Закону поширюється на суб’єктів господарювання, які провадять операції з регульованими речовинами, а також на діяльність, пов’язану з обігом та використанням стаціонарного обладнання або систем, визначених частинами четвертою і п'ятою статті 8 цього Закону, а також на фізичних осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного документа (сертифіката) відповідно до статті 11 цього Закону.». | Враховано частково | 2. Дія цього Закону поширюється на суб’єктів господарювання, які провадять операції з контрольованими речовинами, а також діяльність, пов’язану з обігом та використанням стаціонарного обладнання або систем, визначених у частинах 4 та 5 статті 8 цього Закону, а також фізичних осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного документа (сертифіката) відповідно до статті 11 цього Закону. |
|  |  | -24- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284) Н.д.Якименко П.В. (Реєстр.картка №320) У статті 2 пункт 2) викласти у такій редакції: «Дія цього Закону поширюється на суб’єктів господарювання, які провадять операції з контрольованими речовинами, а також діяльність, пов’язану з обігом та використанням стаціонарного обладнання або систем, визначених у частинах 4 та 5 статті 8 цього Закону, а також фізичних осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного документа (свідоцтва) відповідно до статті 11 цього Закону.» | Враховано частково |  |
| 41. | Стаття 3. Державне управління у сфері регулювання контрольованих речовин |  |  | Стаття 3. Державне управління у сфері регулювання контрольованих речовин |
| 42. | 1. Державне управління у сфері регулювання контрольованих речовин здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державної митної справи, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства. |  |  | 1. Державне управління у сфері регулювання контрольованих речовин здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державної митної справи, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства. |
| 43. | 2. До повноважень Кабінету Міністрів України щодо поводження з контрольованими речовинами належать: |  |  | 2. До повноважень Кабінету Міністрів України щодо поводження з контрольованими речовинами належать: |
| 44. | 1) реалізація визначеної Верховною Радою України екологічної політики у сфері охорони озонового шару та запобігання зростанню рівня глобального потепління; |  |  | 1) реалізація визначеної Верховною Радою України екологічної політики у сфері охорони озонового шару та запобігання зростанню рівня глобального потепління; |
| 45. | 2) спрямування та координація діяльності центральних органів виконавчої влади, інших органів виконавчої влади у сфері охорони озонового шару та запобігання зростанню рівня глобального потепління; |  |  | 2) спрямування та координація діяльності центральних органів виконавчої влади, інших органів виконавчої влади у сфері охорони озонового шару та запобігання зростанню рівня глобального потепління; |
| 46. | 3) організація екологічного виховання та екологічної освіти населення у сфері охорони озонового шару та запобігання зростанню рівня глобального потепління; |  |  | 3) організація екологічного виховання та екологічної освіти населення у сфері охорони озонового шару та запобігання зростанню рівня глобального потепління; |
| 47. | 4) організація і забезпечення провадження зовнішньоекономічної діяльності щодо контрольованих речовин; |  |  | 4) організація і забезпечення провадження зовнішньоекономічної діяльності щодо контрольованих речовин; |
| 48. | 5) визначення графіків скорочення обсягів споживання контрольованих речовин; |  |  | 5) визначення графіків скорочення обсягів споживання контрольованих речовин; |
| 49. | 6) встановлення строків подання документів для отримання частки в межах щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин; |  |  | 6) встановлення строків подання документів для отримання частки в межах щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин; |
| 50. | 7) затвердження форми звіту про операції з контрольованими речовинами; |  |  | 7) затвердження форми звіту про операції з контрольованими речовинами; |
| 51. | 8) встановлення порядку розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин; |  |  | 8) встановлення порядку розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин; |
| 52. | 9) інші повноваження відповідно до цього Закону. |  |  | 9) інші повноваження відповідно до цього Закону. |
| 53. | 3. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, належать: |  |  | 3. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, належать: |
| 54. | 1) встановлення переліку: |  |  | 1) встановлення переліку: |
| 55. | заходів із скорочення споживання контрольованих речовин; |  |  | заходів із скорочення споживання контрольованих речовин; |
| 56. | технологій знешкодження контрольованих речовин; |  |  | технологій знешкодження контрольованих речовин; |
| 57. | спеціальностей та напрямів, підготовка за якими дає право претендувати на отримання кваліфікаційного документа (свідоцтва) для цілей цього Закону; |  |  | спеціальностей та напрямів, підготовка за якими дає право претендувати на отримання кваліфікаційного документа (сертифіката) для цілей цього Закону; |
| 58. | 2) встановлення порядку видачі кваліфікаційного документа (свідоцтва) та форми заяви для отримання кваліфікаційного документа (свідоцтва); |  |  | 2) встановлення порядку видачі кваліфікаційного документа (сертифіката) та форми заяви для отримання кваліфікаційного документа (сертифіката); |
| 59. | 3) встановлення порядку: |  |  | 3) встановлення порядку: |
| 60. | ведення та подання звітності операторами контрольованих речовин, що переміщують через митну територію України, розміщують на ринку, використовують та здійснюють поводження з контрольованими речовинами та товарами, що їх містять; | -25- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) В абзаці 2 п. 3 ч. 3 ст. 3 слова «що їх містять» виключити. | Враховано | ведення та подання звітності операторами контрольованих речовин, що переміщують через митну територію України, розміщують на ринку, використовують та здійснюють поводження з контрольованими речовинами та товарами; |
| 61. | створення та ведення Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин (далі - Реєстр); |  |  | створення та ведення Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин (далі - Реєстр); |
| 62. | використання технологій знешкодження контрольованих речовин; |  |  | використання технологій знешкодження контрольованих речовин; |
| 63. | маркування контрольованих речовин та товарів, що їх містять; |  |  | маркування контрольованих речовин, товарів та обладнання; |
| 64. | 4) інші повноваження відповідно до цього Закону. |  |  | 4) інші повноваження відповідно до цього Закону. |
| 65. | 4. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, належать: |  |  | 4. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, належать: |
| 66. | 1) забезпечення розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин; |  |  | 1) забезпечення розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин; |
| 67. | 2) надання погодження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну зовнішньоекономічну політику на імпорт / експорт контрольованих речовин та товарів, що їх містять, в порядку міжвідомчого обміну інформацією; | -26- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) Пункт 2 ч. 4 ст. 3 викласти в такій редакції: «2) надання погодження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну зовнішньоекономічну політику на імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання;». | Враховано | 2) надання погодження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну зовнішньоекономічну політику на імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання; |
| 68. | 3) забезпечення формування та ведення Реєстру; |  |  | 3) забезпечення формування та ведення Реєстру; |
| 69. | 4) видача кваліфікаційних документів (свідоцтв) для виконання робіт з обслуговування товарів, що містять контрольовані речовини; | -27- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) Пункт 4 ч. 4 ст. 3 викласти в такій редакції: «4) видача кваліфікаційних документів (сертифікатів) для виконання робіт з обслуговування товарів та обладнання». | Враховано | 4) видача кваліфікаційних документів (сертифікатів) для виконання робіт з обслуговування товарів та обладнання; |
| 70. | 5) інші повноваження відповідно до цього Закону. |  |  | 5) інші повноваження відповідно до цього Закону. |
| 71. | 5. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, належать: |  |  | 5. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, належать: |
| 72. | 1) здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів шляхом проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю); |  |  | 1) здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів шляхом проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю); |
| 73. | 2) здійснення оцінки вмісту контрольованих речовин в атмосферному повітрі; |  |  | 2) здійснення оцінки вмісту контрольованих речовин в атмосферному повітрі; |
| 74. | 3) надання суб’єктам господарювання обов’язкових для виконання приписів щодо усунення виявлених під час планових чи позапланових заходів державного нагляду (контролю) порушень законодавства у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів; |  |  | 3) надання суб’єктам господарювання обов’язкових для виконання приписів щодо усунення виявлених під час планових чи позапланових заходів державного нагляду (контролю) порушень законодавства у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів; |
| 75. | 4) за постановою адміністративного суду обмеження чи зупинення господарської або іншої діяльності суб’єктів господарювання, окремих їх цехів (дільниць), відокремлених підрозділів, одиниць обладнання, машин, механізмів, якщо їх діяльність провадиться з порушенням вимог ліцензій на імпорт /експорт контрольованих речовин та товарів, що їх містять, а також вимог законодавства у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів щодо: | -28- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) У пункті 4 ч. 5 ст. 3 слова «та товарів, що їх містять» замінити словами «товарів та обладнання». | Враховано | 4) за постановою адміністративного суду обмеження чи зупинення господарської або іншої діяльності суб’єктів господарювання, окремих їх цехів (дільниць), відокремлених підрозділів, одиниць обладнання, машин, механізмів, якщо їх діяльність провадиться з порушенням вимог ліцензій на імпорт /експорт контрольованих речовин та товарів та обладнання, а також вимог законодавства у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів щодо: |
| 76. | набуття статусу оператора контрольованих речовин шляхом реєстрації у Реєстрі для провадження діяльності з імпорту, експорту, зберігання, використання, розміщення на ринку та поводження з контрольованими речовинами; |  |  | набуття статусу оператора контрольованих речовин шляхом реєстрації у Реєстрі для провадження діяльності з імпорту, експорту, зберігання, використання, розміщення на ринку та поводження з контрольованими речовинами; |
| 77. | забезпечення усунення витоків контрольованих речовин протягом строку не більше 14 днів; |  |  | забезпечення усунення витоків контрольованих речовин протягом строку не більше 14 днів; |
| 78. | забезпечення проходження перевірки наявності витоку та встановлення систем виявлення витоків для стаціонарного обладнання або систем, що визначені у частинах четвертій та п’ятій статті 8 цього Закону; |  |  | забезпечення проходження перевірки наявності витоку та встановлення систем виявлення витоків для стаціонарного обладнання або систем, що визначені у частинах четвертій та п’ятій статті 8 цього Закону; |
| 79. | надання послуг з обслуговування товарів, що містять контрольовані речовини, рециклінгу, регенерації, знешкодження, перевірки наявності витоків контрольованих речовин за умови, що до штату такої юридичної особи входить не менше двох фізичних осіб, що отримали кваліфікаційні документи (свідоцтва) згідно із статтею 11 цього Закону; | -29- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) Абзац 5 п. 4 ч. 5 ст. 3 викласти в такій редакції: «надання послуг з обслуговування товарів, що містять контрольовані речовини, рециклінгу, регенерації, знешкодження, перевірки наявності витоків контрольованих речовин за умови, що до штату такої юридичної особи фізична особа, що отримала кваліфікаційний документ (сертифікат) згідно із статтею 11 цього Закону». | Враховано | надання послуг з обслуговування товарів, що містять контрольовані речовини, рециклінгу, регенерації, знешкодження, перевірки наявності витоків контрольованих речовин за умови, що до штату такої юридичної особи входить фізична особа, що отримала кваліфікаційний документ (сертифікат) згідно із статтею 11 цього Закону; |
| 80. | маркування товарів та обладнання, в яких містяться або використовуються контрольовані речовини, які розміщуються на ринку, імпортуються або експортуються, відповідно до статей 12, 13 цього Закону; | -30- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) В абзаці 6 п. 4 ч. 5 ст. 3 слова «в яких містяться або використовуються контрольовані речовини» виключити. | Враховано | маркування товарів та обладнання, які розміщуються на ринку, імпортуються або експортуються, відповідно до статей 12, 13 цього Закону; |
| 81. | здійснення знешкодження контрольованих речовин виключно за допомогою технологій, перелік та порядок використання яких встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки; |  |  | здійснення знешкодження контрольованих речовин виключно за допомогою технологій, перелік та порядок використання яких встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки; |
| 82. | 5) інші повноваження відповідно до цього Закону. |  |  | 5) інші повноваження відповідно до цього Закону. |
| 83. | Розділ II |  |  | Розділ II |
| 84. | РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З КОНТРОЛЬОВАНИМИ РЕЧОВИНАМИ |  |  | РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З КОНТРОЛЬОВАНИМИ РЕЧОВИНАМИ |
| 85. | Стаття 4. Єдиний державний реєстр операторів контрольованих речовин |  |  | Стаття 4. Єдиний державний реєстр операторів контрольованих речовин |
| 86. | 1. Провадити діяльність з імпорту, експорту, зберігання, використання, розміщення на ринку та поводження з контрольованими речовинами мають право лише фізичні особи - підприємці або юридичні особи, які набули статусу оператора контрольованих речовин шляхом внесення до Реєстру. | -31- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284) Н.д.Якименко П.В. (Реєстр.картка №320) У статті 4 частину першу викласти у редакції: «1. Провадити операції з контрольованими речовинами мають право лише фізичні особи - підприємці або юридичні особи, які набули статусу оператора контрольованих речовин шляхом внесення до Реєстру.». | Враховано | 1. Провадити операції з контрольованими речовинами мають право лише фізичні особи - підприємці або юридичні особи, які набули статусу оператора контрольованих речовин шляхом внесення до Реєстру. |
| 87. | 2. Реєстр - автоматизована система збирання, зберігання та обліку даних про операторів контрольованих речовин, осіб, які отримали кваліфікаційні документи (свідоцтва) згідно із статтею 11 цього Закону. |  |  | 2. Реєстр - автоматизована система збирання, зберігання та обліку даних про операторів контрольованих речовин, осіб, які отримали кваліфікаційні документи (сертифікати) згідно із статтею 11 цього Закону. |
| 88. | 3. Відповідальним за забезпечення формування та ведення Реєстру |  |  | 3. Відповідальним за забезпечення формування та ведення Реєстру |
| 89. | є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки. |  |  | є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки. |
| 90. | 4. Документи для внесення інформації до Реєстру можуть подаватися у паперовій або електронній формі. |  |  | 4. Документи для внесення інформації до Реєстру можуть подаватися у паперовій або електронній формі. |
| 91. | У паперовій формі документи подаються особисто фізичною |  |  | У паперовій формі документи подаються особисто фізичною |
| 92. | особою - підприємцем, особою, уповноваженою на це суб’єктом господарювання, або поштовим відправленням. |  |  | особою - підприємцем, особою, уповноваженою на це суб’єктом господарювання, або поштовим відправленням. |
| 93. | Документи в електронній формі подаються через інформаційну систему органу, що є відповідальним за ведення Реєстру. |  |  | Документи в електронній формі подаються через інформаційну систему органу, що є відповідальним за ведення Реєстру. |
| 94. | 5. Документи, що подаються для внесення інформації до Реєстру, повинні відповідати таким вимогам: |  |  | 5. Документи, що подаються для внесення інформації до Реєстру, повинні відповідати таким вимогам: |
| 95. | 1) документи повинні бути викладені державною мовою; |  |  | 1) документи повинні бути викладені державною мовою; |
| 96. | 2) текст документів повинен бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами); | -32- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) Пункт 2 ч. 5 ст. 4 виключити. | Враховано |  |
|  |  | -33- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284) Н.д.Якименко П.В. (Реєстр.картка №320) У статті 4 у частині п’ятій виключити пункт 2), а саме: «2) текст документів повинен бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);». Нумерацію пунктів змінити відповідно. | Враховано |  |
| 97. | 3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст; |  |  | 2) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст; |
| 98. | 4) документи в електронній формі повинні бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством. |  |  | 3) документи в електронній формі повинні бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством. |
| 99. | 6. Для внесення інформації до Реєстру суб’єкти господарювання подають такі документи: |  |  | 6. Для внесення інформації до Реєстру суб’єкти господарювання подають такі документи: |
| 100. | 1) відомості про суб’єкта господарювання (найменування та код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання юридичної особи - підприємця, прізвище, ім’я та по батькові, посаду керівника підприємства, контактні номер телефону та адресу електронної пошти; |  |  | 1) відомості про суб’єкта господарювання (найменування та код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання юридичної особи - підприємця, прізвище, ім’я та по батькові, посаду керівника підприємства, контактні номер телефону та адресу електронної пошти; |
| 101. | 2) інформацію про заплановані вид/види діяльності з контрольованими речовинами (імпорт, експорт, зберігання, використання, розміщення на ринку, поводження з контрольованими речовинами); | -34- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284) Н.д.Якименко П.В. (Реєстр.картка №320) У статті 4 у частині шостій пункт 2) викласти у такій редакції: «2) інформацію про заплановані вид/види операцій з контрольованими речовинами (імпорт, експорт, зберігання, використання, розміщення на ринку, поводження з контрольованими речовинами)»; | Враховано | 2) інформацію про заплановані вид/види операцій з контрольованими речовинами (імпорт, експорт, зберігання, використання, розміщення на ринку, поводження з контрольованими речовинами); |
| 102. | 3) відомості про наявність у штаті юридичної особи не менше двох осіб, які отримали кваліфікаційні документи (свідоцтва) згідно із статтею 11 цього Закону (прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала кваліфікаційний документ (свідоцтво); номер кваліфікаційного документа (свідоцтва); дату видачі кваліфікаційного документа (свідоцтва); дату закінчення строку дії кваліфікаційного документа (свідоцтва); перелік робіт, які має право виконувати особа) - для суб’єктів господарювання, що планують надавати послуги з обслуговування товарів, що містять контрольовані речовини, рециклінгу, регенерації, знешкодження, перевірки наявності витоків контрольованих речовин; | -35- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) У пункті 3 ч. 6 ст. 4 слова «юридичної особи осіб, які отримали кваліфікаційні документи (свідоцтва)» замінити словами «особи, яка отримала кваліфікаційний документ (сертифікат). | Враховано частково | 3) відомості про наявність у штаті юридичної особи особи, яка отримала кваліфікаційний документ (сертифікат) згідно із статтею 11 цього Закону (прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала кваліфікаційний документ (сертифікат); номер кваліфікаційного документа (сертифіката); дату видачі кваліфікаційного документа (сертифіката); дату закінчення строку дії кваліфікаційного документа (сертифіката); перелік робіт, які має право виконувати особа) - для суб’єктів господарювання, що планують надавати послуги з обслуговування товарів та обладнання, рециклінгу, регенерації, знешкодження, перевірки наявності витоків контрольованих речовин; |
|  |  | -36- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284) Н.д.Якименко П.В. (Реєстр.картка №320) У статті 4 у частині шостій у пункті 3) слова «не менше двох осіб, які отримали» замінити словами «особи, яка отримала». | Враховано |  |
| 103. | 4) відомості про наявність у суб’єкта господарювання контрольованих речовин на момент подання документів для внесення інформації до Реєстру (назва та кількість контрольованих речовин); |  |  | 4) відомості про наявність у суб’єкта господарювання контрольованих речовин на момент подання документів для внесення інформації до Реєстру (назва та кількість контрольованих речовин); |
| 104. | 5) відомості про наявність стаціонарного обладнання або систем, що містять озоноруйнівні речовини масою 300 кілограмів або більше; стаціонарного холодильного обладнання, систем кондиціонування повітря та теплових насосів, включаючи їх контури, а також систем протипожежного захисту, які містять фторовані парникові гази в кількості не менше 500 тонн в еквіваленті CO2. |  |  | 5) відомості про наявність стаціонарного обладнання або систем, що містять озоноруйнівні речовини масою 300 кілограмів або більше; стаціонарного холодильного обладнання, систем кондиціонування повітря та теплових насосів, включаючи їх контури, а також систем протипожежного захисту, які містять фторовані парникові гази в кількості не менше 500 тонн в еквіваленті CO2. |
| 105. | 7. Розгляд документів та прийняття рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації у Реєстрі здійснюється центральним органом виконавчої влади, що відповідальний за ведення Реєстру, протягом 14 календарних днів з дати подання суб’єктом господарювання документів для внесення інформації до Реєстру. |  |  | 7. Розгляд документів та прийняття рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації у Реєстрі здійснюється центральним органом виконавчої влади, що відповідальний за ведення Реєстру, протягом 14 календарних днів з дати подання суб’єктом господарювання документів для внесення інформації до Реєстру. |
| 106. | 8. Реєстрація у Реєстрі здійснюється безоплатно. |  |  | 8. Реєстрація у Реєстрі здійснюється безоплатно. |
| 107. | 9. Підставами для відмови у реєстрації у Реєстрі є: |  |  | 9. Підставами для відмови у реєстрації у Реєстрі є: |
| 108. | 1) подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів для внесення інформації до Реєстру, що визначені у частині шостій цієї статті; |  |  | 1) подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів для внесення інформації до Реєстру, що визначені у частині шостій цієї статті; |
| 109. | 2) виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання для внесення інформації до Реєстру, недостовірних відомостей. |  |  | 2) виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання для внесення інформації до Реєстру, недостовірних відомостей. |
| 110. | 10. Після усунення причин, що були підставою для відмови у реєстрації у Реєстрі, суб’єкт господарювання може повторно подати документи для реєстрації. |  |  | 10. Після усунення причин, що були підставою для відмови у реєстрації у Реєстрі, суб’єкт господарювання може повторно подати документи для реєстрації. |
| 111. | Стаття 5. Обов’язки операторів контрольованих речовин |  |  | Стаття 5. Обов’язки операторів контрольованих речовин |
| 112. | 1. Оператори контрольованих речовин зобов’язані: |  |  | 1. Оператори контрольованих речовин зобов’язані: |
| 113. | вживати заходів до скорочення споживання контрольованих речовин, визначених у переліку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки; |  |  | вживати заходів до скорочення споживання контрольованих речовин, визначених у переліку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки; |
| 114. | не допускати викидів контрольованих речовин в атмосферне повітря, забезпечувати своєчасне збирання та зберігання в герметичній тарі контрольованих речовин для їх рециклінгу або знешкодження; |  |  | не допускати викидів контрольованих речовин в атмосферне повітря, забезпечувати своєчасне збирання та зберігання в герметичній тарі контрольованих речовин для їх рециклінгу або знешкодження; |
| 115. | включати до інструкції, що додається до товарів та обладнання, що містять контрольовані речовини, інформацію щодо потенціалу глобального потепління та/або озоноруйнівного потенціалу контрольованих речовин перед розміщенням на ринку, імпортом або експортом таких товарів та обладнання; | -37- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) В абзаці 4 ч. 1 ст. 5 слова «що містять контрольовані речовини» виключити. | Враховано | включати до інструкції, що додається до товарів та обладнання, інформацію щодо потенціалу глобального потепління та/або озоноруйнівного потенціалу контрольованих речовин перед розміщенням на ринку, імпортом або експортом таких товарів та обладнання; |
| 116. | забезпечувати навчання та підтвердження кваліфікації персоналу відповідно до статей 10, 11 цього Закону; |  |  | забезпечувати навчання та підтвердження кваліфікації персоналу відповідно до статей 10, 11 цього Закону; |
| 117. | забезпечувати проведення перевірок наявності витоків особами, які пройшли навчання та отримали кваліфікаційний документ (свідоцтво) відповідно до статей 10, 11 цього Закону; |  |  | забезпечувати проведення перевірок наявності витоків особами, які пройшли навчання та отримали кваліфікаційний документ (сертифікат) відповідно до статей 10, 11 цього Закону; |
| 118. | наносити маркування відповідно до статей 12, 13 цього Закону на товари та обладнання, яке містить контрольовані речовини; |  |  | наносити маркування відповідно до статей 12, 13 цього Закону на товари та обладнання; |
| 119. | вести облік та подавати звітність уповноваженим органам відповідно до статей 14, 15 цього Закону. |  |  | вести облік та подавати звітність уповноваженим органам відповідно до статей 14, 15 цього Закону. |
| 120. | Стаття 6. Виробництво контрольованих речовин |  |  | Стаття 6. Виробництво контрольованих речовин |
| 121. | 1. Виробництво контрольованих речовин в Україні заборонено. |  |  | 1. Виробництво контрольованих речовин в Україні заборонено. |
| 122. | Стаття 7. Імпорт, експорт та розміщення на ринку контрольованих речовин та товарів, що їх містять |  |  | Стаття 7. Імпорт, експорт та розміщення на ринку контрольованих речовин, товарів та обладнання |
| 123. | 1. Імпорт/експорт контрольованих речовин та товарів, що їх містять, з або до держав, які не є Сторонами Монреальського протоколу, забороняється. |  |  | 1. Імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання з або до держав, які не є Сторонами Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, забороняється. |
| 124. | 2. Імпорт/експорт контрольованих речовин та товарів, що їх містять, здійснюється у порядку, визначеному Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність”. | -38- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) Частину 2 ст. 7 викласти в такій редакції: «2. Імпорт, експорт регульованих речовин, товарів та обладнання з або до держав, які є сторонами Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність», з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом». | Враховано | 2. Імпорт, експорт регульованих речовин, товарів та обладнання з або до держав, які є сторонами Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність», з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом”. |
|  |  | -39- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284) Н.д.Якименко П.В. (Реєстр.картка №320) У статті 7 частину другу після слів «Про зовнішньоекономічну діяльність» доповнити словами «з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.». | Враховано |  |
| 125. | 3. Імпорт контрольованих речовин здійснюється за умови отримання частки в межах щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин. | -40- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284) Н.д.Якименко П.В. (Реєстр.картка №320) У статті 7 частину третю викласти в такій редакції: «3. Імпорт озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, зазначених в пункті 1 Додатку 2 до цього Закону здійснюється за умови отримання частки в межах щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин.». | Враховано | 3. Імпорт озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, зазначених в пункті 1 Додатку 2 до цього Закону здійснюється за умови отримання частки в межах щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин. |
| 126. | 4. Для отримання частки в межах щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин оператор контрольованих речовин подає у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, центральному органові виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, такі документи: |  |  | 4. Для отримання частки в межах щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин оператор контрольованих речовин подає у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, центральному органові виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, такі документи: |
| 127. | 1) заяву про намір взяти участь у розподілі часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин, у якій повинен зазначити відомості про оператора контрольованих речовин (найменування та код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання юридичної особи - підприємця, прізвище, ім’я та по батькові, посаду керівника підприємства, контактний номер телефону та адресу електронної пошти. Заява про намір узяти участь у розподілі часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин з описом документів, що додаються до неї, подається у двох примірниках із зазначенням дати та вихідного номера і відміткою “Заява про намір взяти участь у розподілі часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин”; |  |  | 1) заяву про намір взяти участь у розподілі часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин, у якій повинен зазначити відомості про оператора контрольованих речовин (найменування та код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання юридичної особи - підприємця, прізвище, ім’я та по батькові, посаду керівника підприємства, контактний номер телефону та адресу електронної пошти. Заява про намір узяти участь у розподілі часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин з описом документів, що додаються до неї, подається у двох примірниках із зазначенням дати та вихідного номера і відміткою “Заява про намір взяти участь у розподілі часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин”; |
| 128. | 2) копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи в державі її місцезнаходження; |  |  | 2) копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи в державі її місцезнаходження; |
| 129. | 3) документ, виданий органом управління юридичної особи, що відображає структуру власності такої юридичної особи до кінцевого бенефіціарного власника (контролера) - для юридичних осіб; |  |  | 3) документ, виданий органом управління юридичної особи, що відображає структуру власності такої юридичної особи до кінцевого бенефіціарного власника (контролера) - для юридичних осіб; |
| 130. | 4) відомості щодо контрольованих речовин, які плануються до ввезення (назва, хімічний склад, стан речовини - первинна, рекуперована, регенерована, обсяги, цільове призначення речовини та її використання у технологічному процесі); |  |  | 4) відомості щодо контрольованих речовин, які плануються до ввезення (назва, хімічний склад, стан речовини - первинна, рекуперована, регенерована, обсяги, цільове призначення речовини та її використання у технологічному процесі); |
| 131. | 5) звіт про операції з контрольованими речовинами для суб’єктів господарювання, що здійснювали імпорт контрольованих речовин за останні п’ять років, за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України. | -41- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284) Н.д.Якименко П.В. (Реєстр.картка №320) У статті 7 у частині четвертій пункт 5) викласти в такій редакції: «5) звіт за останні п’ять років про операції з контрольованими речовинами для суб’єктів господарювання, що здійснювали імпорт контрольованих речовин, за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.». | Враховано | 5) звіт за останні п’ять років про операції з контрольованими речовинами для суб’єктів господарювання, що здійснювали імпорт контрольованих речовин, за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України. |
| 132. | 5. Підставами для відмови у наданні частки в межах щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин є: |  |  | 5. Підставами для відмови у наданні частки в межах щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин є: |
| 133. | 1) подання оператором контрольованих речовин неповного пакета документів, що визначені у частині четвертій цієї статті; |  |  | 1) подання оператором контрольованих речовин неповного пакета документів, що визначені у частині четвертій цієї статті; |
| 134. | 2) виявлення в документах, поданих оператором контрольованих речовин, недостовірних відомостей; |  |  | 2) виявлення в документах, поданих оператором контрольованих речовин, недостовірних відомостей; |
| 135. | 3) подання документів, визначених у частині четвертій цієї статті, з порушенням строків подання документів для отримання частки в межах щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин, що встановлюються Кабінетом Міністрів України. |  |  | 3) подання документів, визначених у частині четвертій цієї статті, з порушенням строків подання документів для отримання частки в межах щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин, що встановлюються Кабінетом Міністрів України. |
| 136. | 6. Імпорт та розміщення на ринку контрольованих речовин в одноразових контейнерах, крім імпорту для лабораторних та аналітичних цілей, заборонено. |  |  | 6. Імпорт та розміщення на ринку контрольованих речовин в одноразових контейнерах, крім імпорту для лабораторних та аналітичних цілей, заборонено. |
| 137. | 7. З 1 січня року, наступного після набрання чинності цим Законом, та кожного наступного 12-місячного періоду кожен оператор контрольованих речовин, що здійснює імпорт контрольованих речовин, забезпечує розрахунковий рівень метилброміду, який він розміщує на ринку або використовує для власних потреб для цілей карантинної обробки та обробки перед транспортуванням, що не перевищує середній розрахунковий рівень метилброміду, який він розміщував на ринку або використовував для власних потреб для цілей карантинної обробки та обробки перед транспортуванням у 1996-1998 роках. |  |  | 7. З 1 січня року, наступного після набрання чинності цим Законом, та кожного наступного 12-місячного періоду кожен оператор контрольованих речовин, що здійснює імпорт контрольованих речовин, забезпечує розрахунковий рівень метилброміду, який він розміщує на ринку або використовує для власних потреб для цілей карантинної обробки та обробки перед транспортуванням, що не перевищує середній розрахунковий рівень метилброміду, який він розміщував на ринку або використовував для власних потреб для цілей карантинної обробки та обробки перед транспортуванням у 1996-1998 роках. |
| 138. | Стаття 8. Використання контрольованих речовин та поводження з контрольованими речовинами |  |  | Стаття 8. Використання контрольованих речовин та поводження з контрольованими речовинами |
| 139. | 1. Контрольовані речовини, які містяться у холодильному, кондиціонувальному та нагрівальному насосному обладнанні, обладнанні, що містить розчинники на основі контрольованих речовин, системах протипожежного захисту та вогнегасниках, високовольтних розподільних пристроях, підлягають рекуперації для забезпечення їх рециклінгу, регенерації або знешкодження. |  |  | 1. Контрольовані речовини, які містяться у холодильному, кондиціонувальному та нагрівальному насосному обладнанні, обладнанні, що містить розчинники на основі контрольованих речовин, системах протипожежного захисту та вогнегасниках, високовольтних розподільних пристроях, підлягають рекуперації для забезпечення їх рециклінгу, регенерації або знешкодження. |
| 140. | Рекуперація контрольованих речовин з метою рециклінгу, регенерації або їх знешкодження повинна відбуватися до зняття з експлуатації обладнання, протягом їх технічного обслуговування та експлуатації. |  |  | Рекуперація контрольованих речовин з метою рециклінгу, регенерації або їх знешкодження повинна відбуватися до зняття з експлуатації обладнання, протягом їх технічного обслуговування та експлуатації. |
| 141. | 2. Викиди контрольованих речовин у навколишнє природне середовище забороняються. |  |  | 2. Викиди контрольованих речовин у навколишнє природне середовище забороняються. |
| 142. | У разі виявлення витоків контрольованих речовин оператори контрольованих речовин повинні вжити заходів для забезпечення негайного їх усунення, протягом строку, що не перевищує 14 днів. |  |  | У разі виявлення витоків контрольованих речовин оператори контрольованих речовин повинні вжити заходів для забезпечення негайного їх усунення, протягом строку, що не перевищує 14 днів. |
| 143. | 3. Оператори контрольованих речовин забезпечують для стаціонарного обладнання або систем, що містять озоноруйнівні речовини: |  |  | 3. Оператори контрольованих речовин забезпечують для стаціонарного обладнання або систем, що містять озоноруйнівні речовини: |
| 144. | масою 3 кілограми або більше, - проходження перевірки наявності витоку не рідше одного разу на рік (така вимога не поширюється на обладнання з герметичними системами, на яких зазначено інформацію |  |  | масою 3 кілограми або більше, - проходження перевірки наявності витоку не рідше одного разу на рік (така вимога не поширюється на обладнання з герметичними системами, на яких зазначено інформацію |
| 145. | про наявність герметичної системи і які містять менше 6 кілограмів озоноруйнівних речовин); |  |  | про наявність герметичної системи і які містять менше 6 кілограмів озоноруйнівних речовин); |
| 146. | масою 30 кілограмів або більше, - проходження перевірки наявності витоку не рідше одного разу на шість місяців; |  |  | масою 30 кілограмів або більше, - проходження перевірки наявності витоку не рідше одного разу на шість місяців; |
| 147. | масою 300 кілограмів або більше, - проходження перевірки наявності витоку не рідше одного разу на три місяці та встановлення системи виявлення витоків. |  |  | масою 300 кілограмів або більше, - проходження перевірки наявності витоку не рідше одного разу на три місяці та встановлення системи виявлення витоків. |
| 148. | 4. Під час експлуатації стаціонарного холодильного обладнання, систем кондиціонування повітря та теплових насосів, включаючи їх контури, а також систем протипожежного захисту, які містять фторовані парникові гази, оператори контрольованих речовин забезпечують проведення перевірок наявності витоків (герметичності): |  |  | 4. Під час експлуатації стаціонарного холодильного обладнання, систем кондиціонування повітря та теплових насосів, включаючи їх контури, а також систем протипожежного захисту, які містять фторовані парникові гази, оператори контрольованих речовин забезпечують проведення перевірок наявності витоків (герметичності): |
| 149. | обладнання, в якому містяться фторовані парникові гази в кількості від 5 до 50 тонн в еквіваленті CO2 (перевіряється не рідше одного разу на 12 місяців, а за наявності системи виявлення витоків - не рідше ніж один раз на 24 місяці); |  |  | обладнання, в якому містяться фторовані парникові гази в кількості від 5 до 50 тонн в еквіваленті CO2 (перевіряється не рідше одного разу на 12 місяців, а за наявності системи виявлення витоків - не рідше ніж один раз на 24 місяці); |
| 150. | герметичність обладнання, в якому містяться фторовані парникові гази в кількості від 50 до 500 тонн в еквіваленті CO2 (перевіряється не рідше одного разу на шість місяців, а за наявності системи виявлення витоків - не рідше одного разу на 12 місяців); |  |  | герметичність обладнання, в якому містяться фторовані парникові гази в кількості від 50 до 500 тонн в еквіваленті CO2 (перевіряється не рідше одного разу на шість місяців, а за наявності системи виявлення витоків - не рідше одного разу на 12 місяців); |
| 151. | герметичність обладнання, в якому містяться фторовані парникові гази в кількості не менше 500 тонн в еквіваленті CO2 (перевіряється не рідше одного разу на три місяці та оснащується системою виявлення витоків). |  |  | герметичність обладнання, в якому містяться фторовані парникові гази в кількості не менше 500 тонн в еквіваленті CO2 (перевіряється не рідше одного разу на три місяці та оснащується системою виявлення витоків). |
| 152. | 5. Додатково обладнання перевіряється щодо наявності витоку протягом одного місяця після ремонту витоку. Перевірку наявності витоків повинні проводити особи, що пройшли навчання та отримали кваліфікаційний документ (свідоцтво) відповідно до статей 10, 11 цього Закону. |  |  | 5. Додатково обладнання перевіряється щодо наявності витоку протягом одного місяця після ремонту витоку. Перевірку наявності витоків повинні проводити особи, що пройшли навчання та отримали кваліфікаційний документ (сертифікат) відповідно до статей 10, 11 цього Закону. |
| 153. | 6. У разі коли одноразовий або багаторазовий контейнер досягає кінця періоду експлуатації, оператори контрольованих речовин, що використовують такий контейнер для цілей транспортування або зберігання контрольованих речовин, зобов’язані забезпечити належну рекуперацію будь-яких залишків контрольованих речовин, які там містяться, для забезпечення їх рециклінгу, регенерації або знешкодження. |  |  | 6. У разі коли одноразовий або багаторазовий контейнер досягає кінця періоду експлуатації, оператори контрольованих речовин, що використовують такий контейнер для цілей транспортування або зберігання контрольованих речовин, зобов’язані забезпечити належну рекуперацію будь-яких залишків контрольованих речовин, які там містяться, для забезпечення їх рециклінгу, регенерації або знешкодження. |
| 154. | 7. Суб’єкти господарювання мають право надавати послуги з обслуговування товарів, що містять контрольовані речовини, рециклінгу, регенерації, знешкодження, перевірки наявності витоків контрольованих речовин за умови, що до їх штату входять особи, що отримали кваліфікаційні документи (свідоцтва) згідно із статтею 11 цього Закону. Роботи з обслуговування товарів, що містять контрольовані речовини, можуть здійснюватися виключно особами, які отримали кваліфікаційний документ (свідоцтво) для провадження такої діяльності. | -42- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) У частині 7 ст. 8 слова «товарів, що містять контрольовані речовини» замінити словами «товарів та обладнання». | Враховано | 7. Суб’єкти господарювання мають право надавати послуги з обслуговування товарів та обладнання, рециклінгу, регенерації, знешкодження, перевірки наявності витоків контрольованих речовин за умови, що до їх штату входять особи, що отримали кваліфікаційні документи (сертифікати) згідно із статтею 11 цього Закону. Роботи з обслуговування товарів та обладнання, можуть здійснюватися виключно особами, які отримали кваліфікаційний документ (сертифікат) для провадження такої діяльності. |
| 155. | Стаття 9. Знешкодження контрольованих речовин |  |  | Стаття 9. Знешкодження контрольованих речовин |
| 156. | 1. Знешкодження контрольованих речовин здійснюється виключно за допомогою технологій, перелік та порядок використання яких встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки. |  |  | 1. Знешкодження контрольованих речовин здійснюється виключно за допомогою технологій, перелік та порядок використання яких встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки. |
| 157. | 2. Вилучення з експлуатації, демонтування та знищення товарів і обладнання, які містять контрольовані речовини, здійснюється тільки після рекуперації та передачі контрольованих речовин для рециклінгу, регенерації або знешкодження. |  |  | 2. Вилучення з експлуатації, демонтування та знищення товарів та обладнання, здійснюється тільки після рекуперації та передачі контрольованих речовин для рециклінгу, регенерації або знешкодження. |
| 158. | Розділ III |  |  | Розділ III |
| 159. | НАВЧАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ |  |  | НАВЧАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ |
| 160. | Стаття 10. Навчання персоналу |  |  | Стаття 10. Навчання персоналу |
| 161. | 1. Навчання фізичних осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного документа (свідоцтва) для виконання робіт із: |  |  | 1. Навчання фізичних осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт із: |
| 162. | встановлення, обслуговування, технічного обслуговування, ремонту або зняття з експлуатації холодильного, кондиціонувального та нагрівального насосного обладнання, обладнання, що містить розчинники на основі контрольованих речовин, систем протипожежного захисту та вогнегасників, автомобілей-рефрижераторів та причіпів-рефрижераторів, високовольтних розподільних пристроїв; |  |  | встановлення, обслуговування, технічного обслуговування, ремонту або зняття з експлуатації холодильного, кондиціонувального та нагрівального насосного обладнання, обладнання, що містить розчинники на основі контрольованих речовин, систем протипожежного захисту та вогнегасників, автомобілей-рефрижераторів та причіпів-рефрижераторів, високовольтних розподільних пристроїв; |
| 163. | перевірки виявлення витоків з холодильного, кондиціонувального та нагрівального насосного обладнання, обладнання, що містить розчинники на основі контрольованих речовин, систем протипожежного захисту та вогнегасників, в автомобілях-рефрижераторах та причіпах-рефрижераторах; | -43- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284) Н.д.Якименко П.В. (Реєстр.картка №320) У статті 10 у частині першій абзац 3 викласти в такій редакції: «перевірки наявності витоків з холодильного, кондиціонувального та нагрівального насосного обладнання, обладнання, що містить розчинники на основі контрольованих речовин, систем протипожежного захисту та вогнегасників, в автомобілях-рефрижераторах та причіпах-рефрижераторах;». | Враховано | перевірки наявності витоків з холодильного, кондиціонувального та нагрівального насосного обладнання, обладнання, що містить розчинники на основі контрольованих речовин, систем протипожежного захисту та вогнегасників, в автомобілях-рефрижераторах та причіпах-рефрижераторах; |
| 164. | рекуперації контрольованих речовин; |  |  | рекуперації контрольованих речовин; |
| 165. | знешкодження контрольованих речовин |  |  | знешкодження контрольованих речовин |
| 166. | може здійснюватися на базі закладів вищої освіти, |  |  | може здійснюватися на базі закладів вищої освіти, |
| 167. | закладів післядипломної освіти та інших закладів освіти, а також на базі суб’єктів господарювання, які є операторами контрольованих речовин відповідно до отриманої ліцензії на освітню діяльність за навчальними програмами, що визначені у частині другій цієї статті. |  |  | закладів післядипломної освіти та інших закладів освіти, а також на базі суб’єктів господарювання, які є операторами контрольованих речовин відповідно до отриманої ліцензії на освітню діяльність за навчальними програмами, що визначені у частині другій цієї статті. |
| 168. | 2. Навчання фізичних осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного документа (свідоцтва), проводиться за програмами, що передбачають набуття таких професійних знань та навичок: |  |  | 2. Навчання фізичних осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного документа (сертифіката), проводиться за програмами, що передбачають набуття таких професійних знань та навичок: |
| 169. | знання нормативно-правових актів та технічних стандартів провадження діяльності з контрольованими речовинами та товарами, |  |  | знання нормативно-правових актів та технічних стандартів провадження діяльності з контрольованими речовинами та товарами, |
| 170. | що їх містять; |  |  | що їх містять; |
| 171. | безпечне поводження з обладнанням типу та розміру, що охоплюються кваліфікаційним документом (свідоцтвом); |  |  | безпечне поводження з обладнанням типу та розміру, що охоплюються кваліфікаційним документом (сертифікатом); |
| 172. | вжиття заходів щодо запобігання витокам та викидам, усунення наслідків витоків та викидів контрольованих речовин; |  |  | вжиття заходів щодо запобігання витокам та викидам, усунення наслідків витоків та викидів контрольованих речовин; |
| 173. | рекуперації, регенерації, рециклінгу та знешкодження контрольованих речовин; |  |  | рекуперації, регенерації, рециклінгу та знешкодження контрольованих речовин; |
| 174. | знання технологій заміни або скорочення використання контрольованих речовин, а також безпечне поводження з ними. |  |  | знання технологій заміни або скорочення використання контрольованих речовин, а також безпечне поводження з ними. |
| 175. | Акредитація освітніх програм для навчання фізичних осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного документа (свідоцтва), здійснюється відповідно до Закону України “Про освіту”. Під час розроблення освітніх програм враховуються мінімальні вимоги до навчальних програм Регламентів Комісії ЄС: | -44- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) Абзац 7 ч. 2 ст. 10 викласти в такій редакції: «Акредитація освітніх програм для навчання осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного документа (сертифіката), здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту». Розроблення освітніх програм здійснюється з обов’язковим залученням представників відповідної сфери та з урахуванням міжнародного досвіду». | Враховано частково | Акредитація освітніх програм для навчання фізичних осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного документа (сертифіката), здійснюється відповідно до Закону України “Про освіту”. Під час розроблення освітніх програм враховуються мінімальні вимоги до навчальних програм, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки. |
|  |  | -45- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284) Н.д.Якименко П.В. (Реєстр.картка №320) У статті 10 у частині другій абзац 2 викласти в такій редакції: «Акредитація освітніх програм для навчання фізичних осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного документа (свідоцтва), здійснюється відповідно до Закону України “Про освіту”. Під час розроблення освітніх програм враховуються мінімальні вимоги до навчальних програм, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.». | Враховано частково |  |
| 176. | Регламенту Комісії (ЄС) № 303/2008 від 2 квітня 2008 р. про встановлення відповідно до Регламенту (ЄС) № 842/2006 Європейського Парламенту та Ради мінімальних вимог та умов для взаємного визнання сертифікації компаній та персоналу стосовно стаціонарного холодильного, кондиціонувального обладнання та теплових насосів, що містять певні фторовані парникові гази; | -46- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) Абзаци 8-12 ч. 2 ст. 10 виключити. | Враховано |  |
| 177. | Регламенту Комісії (ЄС) № 304/2008 від 2 квітня 2008 р. про встановлення відповідно до Регламенту (ЄС) № 842/2006 Європейського Парламенту та Ради мінімальних вимог та умов для взаємного визнання сертифікації компаній та персоналу щодо стаціонарних систем протипожежного захисту та вогнегасників, що містять певні фторовані парникові гази; |  |  |  |
| 178. | Регламенту Комісії (ЄС) № 305/2008 від 2 квітня 2008 р. про встановлення відповідно до Регламенту (ЄС) № 842/2006 Європейського Парламенту та Ради мінімальних вимог та умов для взаємного визнання сертифікації персоналу, що здійснюють рекуперацію деяких фторованих парникових газів з високовольтних розподільних пристроїв; |  |  |  |
| 179. | Регламенту Комісії (ЄС) № 306/2008 від 2 квітня 2008 р. про встановлення відповідно до Регламенту (ЄС) № 842/2006 Європейського Парламенту та Ради мінімальних вимог та умов для взаємного визнання сертифікації персоналу, що здійснюють рекуперацію розчинників на основі певних фторованих парникових газів з обладнання; |  |  |  |
| 180. | Регламенту Комісії (ЄС) № 307/2008 від 2 квітня 2008 р. про встановлення відповідно до Регламенту (ЄС) № 842/2006 Європейського Парламенту та Ради мінімальних вимог до навчальних програм та умов для взаємного визнання навчання та атестації персоналу щодо систем кондиціонування повітря на певних автотранспортних засобах, що містять певні фторовані парникові гази. |  |  |  |
| 181. | 3. Після закінчення навчання за результатами складання іспиту особа отримує свідоцтво про підтвердження результатів навчання. |  |  | 3. Після закінчення навчання за результатами складання іспиту особа отримує сертифікат про підтвердження результатів навчання. |
| 182. | Стаття 11. Підтвердження кваліфікації персоналу |  |  | Стаття 11. Підтвердження кваліфікації персоналу |
| 183. | 1. Кваліфікаційний документ (свідоцтво) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, на безоплатній основі. | -47- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) Частину 1 ст. 11 викласти в такій редакції: «1. Кваліфікаційний документ (сертифікат) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, видається у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України». | Враховано | 1. Кваліфікаційний документ (сертифікат) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, видається у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. |
| 184. | 2. Для отримання кваліфікаційного документа (свідоцтва) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, кандидат подає органові, визначеному в частині першій цієї статті, такі документи: |  |  | 2. Для отримання кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, кандидат подає органові, визначеному в частині першій цієї статті, такі документи: |
| 185. | заяву за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки; |  |  | заяву за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки; |
| 186. | копії документів про профільну освіту, здобуту в закладах освіти, за спеціальністю чи напрямом, підготовка за якими дає право кандидату претендувати на отримання кваліфікаційного документа (свідоцтва) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону. Перелік таких спеціальностей та напрямів встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки; |  |  | копії документів про профільну освіту, здобуту в закладах освіти, за спеціальністю чи напрямом, підготовка за якими дає право кандидату претендувати на отримання кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону. Перелік таких спеціальностей та напрямів встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки; |
| 187. | копії документів, що підтверджують стаж роботи не менше одного року за спеціальністю згідно з переліком, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки; |  |  | копії документів, що підтверджують стаж роботи не менше одного року за спеціальністю згідно з переліком, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки; |
| 188. | копії документів, що підтверджують результати навчання відповідно до статті 10 цього Закону та результати складення іспиту. |  |  | копії документів, що підтверджують результати навчання відповідно до статті 10 цього Закону та результати складення іспиту. |
| 189. | 3. Кваліфікаційний документ (свідоцтво) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, не є документом про вищу освіту державного зразка згідно із Законом України “Про вищу освіту”. |  |  | 3. Кваліфікаційний документ (сертифікат) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, не є документом про вищу освіту державного зразка згідно із Законом України “Про вищу освіту”. |
| 190. | Кваліфікаційний документ (свідоцтво) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, повинен містити: |  |  | Кваліфікаційний документ (сертифікат) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, повинен містити: |
| 191. | найменування органу, що видав кваліфікаційний документ (свідоцтво); |  |  | найменування органу, що видав кваліфікаційний документ (сертифікат о); |
| 192. | ім’я особи, яка отримала кваліфікаційний документ (свідоцтво); |  |  | ім’я особи, яка отримала кваліфікаційний документ (сертифікат); |
| 193. | номер кваліфікаційного документа (свідоцтва); |  |  | номер кваліфікаційного документа (сертифіката); |
| 194. | дату видачі кваліфікаційного документа (свідоцтва); |  |  | дату видачі кваліфікаційного документа (сертифіката); |
| 195. | дату закінчення строку дії кваліфікаційного документа (свідоцтва); |  |  | дату закінчення строку дії кваліфікаційного документа (сертифіката); |
| 196. | назву закладу, на базі якого особа пройшла навчання та склала кваліфікаційний іспит; |  |  | назву закладу, на базі якого особа пройшла навчання та склала кваліфікаційний іспит; |
| 197. | перелік робіт, які має право виконувати особа; |  |  | перелік робіт, які має право виконувати особа; |
| 198. | підпис уповноваженої особи та печатку органу, що видав кваліфікаційний документ (свідоцтво). |  |  | підпис уповноваженої особи та печатку органу, що видав кваліфікаційний документ (сертифікат). |
| 199. | 4. Кваліфікаційний документ (свідоцтво) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, дійсний протягом трьох років. |  |  | 4. Кваліфікаційний документ (сертифікат) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, дійсний протягом трьох років. |
| 200. | Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, видає кваліфікаційний документ (свідоцтво) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону не пізніше десяти робочих днів з дати подання документів, визначених у частині другій цієї статті. | -48- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) Абзац 2 ч. 4 ст. 11 викласти в такій редакції: «Орган, визначений Кабінетом Міністрів, видає кваліфікаційний документ (сертифікат) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, не пізніше 10 робочих днів з дати подання документів, визначених частиною другою цієї статті.». | Враховано | Орган, визначений Кабінетом Міністрів, видає кваліфікаційний документ (сертифікат) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, не пізніше 10 робочих днів з дати подання документів, визначених частиною другою цієї статті. |
| 201. | 5. У видачі кваліфікаційного документа (свідоцтва) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, може бути відмовлено в разі виявлення в документах, поданих особою, недостовірних відомостей. |  |  | 5. У видачі кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, може бути відмовлено в разі виявлення в документах, поданих особою, недостовірних відомостей. |
| 202. | 6. Строк дії кваліфікаційного документа (свідоцтва) може бути припинений достроково чи зупинений на строк до одного року органом, який видав кваліфікаційний документ (свідоцтво), або в судовому порядку у разі грубих порушень, допущених під час проведення робіт, визначених у частині першій статті 10 цього Закону, порушення законодавства України у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів. |  |  | 6. Строк дії кваліфікаційного документа (сертифіката) може бути припинений достроково чи зупинений на строк до одного року органом, який видав кваліфікаційний документ (сертифікат), або в судовому порядку у разі грубих порушень, допущених під час проведення робіт, визначених у частині першій статті 10 цього Закону, порушення законодавства України у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів. |
| 203. | 7. Після отримання згоди на обробку персональних даних осіб, що отримали кваліфікаційні документи (свідоцтва), центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, вносить до Єдиного реєстру операторів контрольованих речовин таку інформацію про осіб, які отримали кваліфікаційний документ (свідоцтво): |  |  | 7. Після отримання згоди на обробку персональних даних осіб, що отримали кваліфікаційні документи (сертифікати), центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, вносить до Єдиного реєстру операторів контрольованих речовин таку інформацію про осіб, які отримали кваліфікаційний документ (сертифікат): |
| 204. | ім’я особи, яка отримала кваліфікаційний документ (свідоцтво); |  |  | ім’я особи, яка отримала кваліфікаційний документ (сертифікат); |
| 205. | номер кваліфікаційного документа (свідоцтва); |  |  | номер кваліфікаційного документа (сертифіката); |
| 206. | дату видачі кваліфікаційного документа (свідоцтва); |  |  | дату видачі кваліфікаційного документа (сертифіката); |
| 207. | дату закінчення строку дії кваліфікаційного документа (свідоцтва); |  |  | дату закінчення строку дії кваліфікаційного документа (сертифіката); |
| 208. | перелік робіт, які має право виконувати особа. |  |  | перелік робіт, які має право виконувати особа. |
| 209. | Інформація про осіб, що отримали кваліфікаційні документи (свідоцтва), вноситься до Єдиного реєстру операторів контрольованих речовин з метою забезпечення державного обліку осіб, що отримали кваліфікаційні документи (свідоцтва). |  |  | Інформація про осіб, що отримали кваліфікаційні документи (сертифікати), вноситься до Єдиного реєстру операторів контрольованих речовин з метою забезпечення державного обліку осіб, що отримали кваліфікаційні документи (сертифікати). |
| 210. | Розділ IV |  |  | Розділ IV |
| 211. | МАРКУВАННЯ ТОВАРІВ ТА ОБЛАДНАННЯ, ЩО МІСТЯТЬ КОНТРОЛЬОВАНІ РЕЧОВИНИ |  |  | МАРКУВАННЯ ТОВАРІВ ТА ОБЛАДНАННЯ, ЩО МІСТЯТЬ КОНТРОЛЬОВАНІ РЕЧОВИНИ |
| 212. | Стаття 12. Інформація, що зазначається у маркуванні |  |  | Стаття 12. Інформація, що зазначається у маркуванні |
| 213. | 1. Товари та обладнання, в яких містяться або використовуються контрольовані речовини, можуть розміщуватися на ринку, імпортуватися або ж експортуватися лише за наявності відповідного маркування. Таке маркування під час митного оформлення товарів перевіряється посадовими особами митних органів. | -49- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) У частині 1 ст. 12 слова «в яких містяться або використовуються контрольовані речовини» виключити. | Враховано | 1. Товари та обладнання можуть розміщуватися на ринку, імпортуватися або ж експортуватися лише за наявності відповідного маркування. Таке маркування під час митного оформлення товарів перевіряється посадовими особами митних органів. |
| 214. | 2. Маркування товарів та обладнання, а також їх тари та упаковки повинно містити такі дані: |  |  | 2. Маркування товарів та обладнання, а також їх тари та упаковки повинно містити такі дані: |
| 215. | 1) інформацію про те, що у виробі або обладнанні містяться або використовуються контрольовані речовини; |  |  | 1) інформацію про те, що у виробі або обладнанні містяться або використовуються контрольовані речовини; |
| 216. | 2) прийняте промислове найменування контрольованих речовин, які містяться або використовуються у товарі, їх хімічну назву; |  |  | 2) прийняте промислове найменування контрольованих речовин, які містяться або використовуються у товарі, їх хімічну назву; |
| 217. | 3) фактичну або розрахункову кількість контрольованої речовини в товарі; |  |  | 3) фактичну або розрахункову кількість контрольованої речовини в товарі; |
| 218. | 4) посилання на присутність контрольованої речовини в герметичному обладнанні. |  |  | 4) посилання на присутність контрольованої речовини в герметичному обладнанні. |
| 219. | 3. Маркування регенерованих і рецикльованих контрольованих речовин повинно містити інформацію про регенерацію і рециклінг, номер партії, найменування та місцезнаходження юридичної особи або місце проживання юридичної особи-підприємця, яка здійснила регенерацію та/або рециклінг. |  |  | 3. Маркування регенерованих і рецикльованих контрольованих речовин повинно містити інформацію про регенерацію і рециклінг, номер партії, найменування та місцезнаходження юридичної особи або місце проживання юридичної особи-підприємця, яка здійснила регенерацію та/або рециклінг. |
| 220. | 4. Маркування контрольованих речовин, призначених для знешкодження, повинно містити інформацію про те, що вміст контейнера призначений тільки для знешкодження. |  |  | 4. Маркування контрольованих речовин, призначених для знешкодження, повинно містити інформацію про те, що вміст контейнера призначений тільки для знешкодження. |
| 221. | 5. Маркування контрольованих речовин, призначених для використання у військовій техніці, повинно містити інформацію про те, що вміст контейнера призначений тільки для використання у військовій техніці. |  |  | 5. Маркування контрольованих речовин, призначених для використання у військовій техніці, повинно містити інформацію про те, що вміст контейнера призначений тільки для використання у військовій техніці. |
| 222. | 6. Маркування контрольованих речовин, імпортованих для виготовлення напівпровідникових матеріалів і очищення камер хімічного осадження з парової фази, що застосовуються в секторі виробництва напівпровідників, повинно містити інформацію про те, що контрольовані речовини призначені для виготовлення напівпровідникових матеріалів і очищення камер хімічного осадження з парової фази. |  |  | 6. Маркування контрольованих речовин, імпортованих для виготовлення напівпровідникових матеріалів і очищення камер хімічного осадження з парової фази, що застосовуються в секторі виробництва напівпровідників, повинно містити інформацію про те, що контрольовані речовини призначені для виготовлення напівпровідникових матеріалів і очищення камер хімічного осадження з парової фази. |
| 223. | 7. Маркування контрольованих речовин, призначених для використання як сировини, повинно містити інформацію про те, що вміст контейнера призначений тільки для використання як сировини. |  |  | 7. Маркування контрольованих речовин, призначених для використання як сировини, повинно містити інформацію про те, що вміст контейнера призначений тільки для використання як сировини. |
| 224. | 8. Маркування контрольованих речовин, призначених для виробництва дозуючих інгаляторів для доставки лікарських речовин, повинно містити інформацію про те, що вміст контейнера призначений тільки для використання у виробництві дозуючих інгаляторів, доставки лікарських речовин. |  |  | 8. Маркування контрольованих речовин, призначених для виробництва дозуючих інгаляторів для доставки лікарських речовин, повинно містити інформацію про те, що вміст контейнера призначений тільки для використання у виробництві дозуючих інгаляторів, доставки лікарських речовин. |
| 225. | 9. Маркування контрольованих речовин, призначених для лабораторних та аналітичних цілей, повинно містити інформацію про те, що контрольовані речовини призначені лише для використання у лабораторних та аналітичних цілях. |  |  | 9. Маркування контрольованих речовин, призначених для лабораторних та аналітичних цілей, повинно містити інформацію про те, що контрольовані речовини призначені лише для використання у лабораторних та аналітичних цілях. |
| 226. | Стаття 13. Мінімальні вимоги до маркування |  |  | Стаття 13. Мінімальні вимоги до маркування |
| 227. | 1. Маркування повинно бути чітким, стійким до стирання і розміщуватися в одному з таких місць: |  |  | 1. Маркування повинно бути чітким, стійким до стирання і розміщуватися в одному з таких місць: |
| 228. | 1) поблизу сервісних отворів, які використовуються для заправки або збирання контрольованих речовин; |  |  | 1) поблизу сервісних отворів, які використовуються для заправки або збирання контрольованих речовин; |
| 229. | 2) на тій частині виробу або обладнання, в якій містяться контрольовані речовини. |  |  | 2) на тій частині виробу або обладнання, в якій містяться контрольовані речовини. |
| 230. | 2. Інформація про вміст фторованих парникових газів у складі пінокартона повинна розміщуватися на самому матеріалі, легко читатися і бути стійкою до стирання. |  |  | 2. Інформація про вміст фторованих парникових газів у складі пінокартона повинна розміщуватися на самому матеріалі, легко читатися і бути стійкою до стирання. |
| 231. | 3. Маркування контрольованих речовин здійснюється державною мовою. За рішенням оператора контрольованих речовин поруч із текстом, викладеним державною мовою, може розміщуватися його переклад іншими мовами. | -50- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284) Н.д.Якименко П.В. (Реєстр.картка №320) У статті 13 частину третю викласти у такій редакції: «Маркування контрольованих речовин, товарів та обладнання, що імпортуються або експортуються, здійснюється державною або англійською мовою. Маркування контрольованих речовин, товарів та обладнання, що розміщуються на ринку, здійснюється державною мовою.». | Враховано | 3. Маркування контрольованих речовин, товарів та обладнання, що імпортуються або експортуються, здійснюється державною або англійською мовою. Маркування контрольованих речовин, товарів та обладнання, що розміщуються на ринку, здійснюється державною мовою. |
| 232. | Розділ V |  |  | Розділ V |
| 233. | ОБЛІК ТА ЗВІТУВАННЯ |  |  | ОБЛІК ТА ЗВІТУВАННЯ |
| 234. | Стаття 14. Облік інформації про діяльність з контрольованими речовинами та товарами, що містять контрольовані речовини | -51- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) Назву статті 14 викласти в такій редакції: «Стаття 14. Облік інформації про діяльність з контрольованими речовинами, товарами та обладнанням». | Враховано | Стаття 14. Облік інформації про діяльність з контрольованими речовинами, товарами та обладнанням |
| 235. | 1. Облік інформації про контрольовані речовини, обладнання та відходи, що містять контрольовані речовини, є обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з контрольованими речовинами або товарами, що їх містять. | -52- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) У частині 1 ст. 14 слова «обладнання та відходи, що містять контрольовані речовини» замінити словами «товари та обладнання, відходи, що містять контрольовані речовини». | Враховано | 1. Облік інформації про контрольовані речовини, товари та обладнання, відходи, що містять контрольовані речовини, є обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з контрольованими речовинами, товарами та обладнанням. |
| 236. | 2. Оператори контрольованих речовин, що здійснюють імпорт або експорт контрольованих речовин, ведуть облік даних про: |  |  | 2. Оператори контрольованих речовин, що здійснюють імпорт або експорт контрольованих речовин, ведуть облік даних про: |
| 237. | кількість кожного виду контрольованих речовин, у тому числі у складі сумішей, що їх було ними імпортовано, експортовано або розміщено на ринку України, зазначаючи окремо стан речовини (первинна, рекуперована, регенерована) та цільове призначення речовини (використання, розміщення на ринку, знешкодження, рециклінг, рекуперація, зберігання), інформацію щодо покупця/продавця такої речовини та товарів, що їх містять (найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, код ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця, прізвище, ім’я та по батькові, посаду керівника підприємства, контактні номер телефону та адреса електронної пошти); |  |  | кількість кожного виду контрольованих речовин, у тому числі у складі сумішей, що їх було ними імпортовано, експортовано або розміщено на ринку України, зазначаючи окремо стан речовини (первинна, рекуперована, регенерована) та цільове призначення речовини (використання, розміщення на ринку, знешкодження, рециклінг, рекуперація, зберігання), інформацію щодо покупця/продавця такої речовини, товарів та обладнання (найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, код ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця, прізвище, ім’я та по батькові, посаду керівника підприємства, контактні номер телефону та адреса електронної пошти); |
| 238. | залишки контрольованих речовин кожного виду на кінець року. |  |  | залишки контрольованих речовин кожного виду на кінець року. |
| 239. | 3. Оператори контрольованих речовин, що провадять діяльність з використання контрольованих речовин, забезпечують ведення обліку: |  |  | 3. Оператори контрольованих речовин, що провадять діяльність з використання контрольованих речовин, забезпечують ведення обліку: |
| 240. | кількості за видами контрольованих речовин, доданих під час установки, проведення поточного ремонту, технічного обслуговування або внаслідок витоку; |  |  | кількості за видами контрольованих речовин, доданих під час установки, проведення поточного ремонту, технічного обслуговування або внаслідок витоку; |
| 241. | кількості накопичених рекуперованих контрольованих речовин; |  |  | кількості накопичених рекуперованих контрольованих речовин; |
| 242. | фактів використання рецикльованої або регенерованої контрольованої речовини та її кількості, а також найменувань та адрес суб’єктів господарювання, що здійснюють поводження з контрольованими речовинами; відомостей про особу (прізвище, ім’я та по батькові; посада; номер кваліфікаційного документа (свідоцтва), яка налаштувала установку, здійснила поточний ремонт, технічне обслуговування обладнання і за необхідності виконала ремонтно-відновлювальні роботи або зняття з експлуатації; | -53- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) В абзаці 4 ч. 3 ст. 14 після слів «технічне обслуговування» додати слова «товарів та». | Відхилено | фактів використання рецикльованої або регенерованої контрольованої речовини та її кількості, а також найменувань та адрес суб’єктів господарювання, що здійснюють поводження з контрольованими речовинами; |
|  |  | -54- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284) Н.д.Якименко П.В. (Реєстр.картка №320) У статті 14 у частині третій абзац 4 викласти в такій редакції: «фактів використання рецикльованої або регенерованої контрольованої речовини та її кількості, а також найменувань та адрес суб’єктів господарювання, що здійснюють поводження з контрольованими речовинами;». | Враховано |  |
| 243. | обладнання та кількості контрольованих речовин, що в ньому міститься; |  |  | обладнання та кількості контрольованих речовин, що в ньому міститься; |
| 244. | дат і результатів проведення перевірок на витоки контрольованих речовин; |  |  | дат і результатів проведення перевірок на витоки контрольованих речовин; |
| 245. | кількості та стану накопичених контрольованих речовин під час обслуговування, ремонту та остаточної утилізації обладнання. | -55- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284) Н.д.Якименко П.В. (Реєстр.картка №320) У статті 14 у частині третій частину третю доповнити абзацом 8 такого змісту: «відомостей про особу (прізвище, ім’я та по батькові; посада; номер кваліфікаційного документа (свідоцтва), яка виконала роботи зі встановлення, обслуговування, технічного обслуговування, ремонту, зняття з експлуатації обладнання, перевірки наявності витоків, рекуперації, знешкодження контрольованих речовин;». | Враховано | кількості та стану накопичених контрольованих речовин під час обслуговування, ремонту та остаточної утилізації обладнання; відомостей про особу (прізвище, ім’я та по батькові; посада; номер кваліфікаційного документа (свідоцтва), яка виконала роботи зі встановлення, обслуговування, технічного обслуговування, ремонту, зняття з експлуатації обладнання, перевірки наявності витоків, рекуперації, знешкодження контрольованих речовин. |
| 246. | 4. Оператори контрольованих речовин, що здійснюють поводження з контрольованими речовинами, ведуть облік даних про кількість кожного виду контрольованої речовини, що їх було рекуперовано, рецикльовано, регенеровано або знешкоджено. |  |  | 4. Оператори контрольованих речовин, що здійснюють поводження з контрольованими речовинами, ведуть облік даних про кількість кожного виду контрольованої речовини, що їх було рекуперовано, рецикльовано, регенеровано або знешкоджено. |
| 247. | 5. Облік інформації про відходи, що містять контрольовані речовини, є обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з відходами, що містять контрольовані речовини. |  |  | 5. Облік інформації про відходи, що містять контрольовані речовини, є обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з відходами, що містять контрольовані речовини. |
| 248. | Стаття 15. Звітування |  |  | Стаття 15. Звітування |
| 249. | 1. Інформація, що обліковується відповідно до цього Закону, зберігається оператором контрольованих речовин протягом не менше п’яти років з моменту створення такої інформації та надається на вимогу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів. |  |  | 1. Інформація, що обліковується відповідно до цього Закону, зберігається оператором контрольованих речовин протягом не менше п’яти років з моменту створення такої інформації та надається на вимогу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів. |
| 250. | 2. Оператори контрольованих речовин, що здійснюють імпорт та експорт контрольованих речовин, розміщення на ринку, використання, поводження, зобов’язані подавати щороку центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, звітність у порядку, встановленому таким органом. |  |  | 2. Оператори контрольованих речовин, що здійснюють операції з контрольованими речовинами, зобов’язані подавати щороку центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, звітність у порядку, встановленому таким органом. |
| 251. | 3. Інформація про імпорт/експорт контрольованих речовин та товарів, що їх містять або можуть містити, подається щомісяця та щороку центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державної митної справи, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, відповідно до договору про інформаційний обмін, укладеного між ними. | -56- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) У частині 3 ст. 15 слова « та товарів, що їх містять або можуть містити» замінити на «товарів та обладнання, що їх містять або використовують». | Враховано | 3. Інформація про імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання, подається щомісяця та щороку центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державної митної справи, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки. |
|  |  | -57- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) У частинах 3, 4 ст. 15 слова «відповідно до договору про інформаційний обмін, укладеного між ними» виключити. | Враховано |  |
| 252. | 4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, подає щороку перелік операторів контрольованих речовин, відомості про яких було внесено до Єдиного реєстру операторів контрольованих речовин, центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державної митної справи, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства, відповідно до договору про інформаційний обмін, укладеного між ними. |  |  | 4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, подає щороку перелік операторів контрольованих речовин, відомості про яких було внесено до Єдиного реєстру операторів контрольованих речовин, центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державної митної справи, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства. |
| 253. | 5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, подає щороку інформацію про споживання контрольованих речовин до Озонового Секретаріату відповідно до вимог статті 7 Монреальського протоколу. |  |  | 5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, подає щороку інформацію про споживання контрольованих речовин до Озонового Секретаріату відповідно до вимог статті 7 Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар. |
| 254. | Розділ VI |  |  | Розділ VI |
| 255. | КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ |  |  | КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ |
| 256. | Стаття 16. Контроль за дотриманням законодавства |  |  | Стаття 16. Контроль за дотриманням законодавства |
| 257. | 1. Порушення законодавства в сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів тягнуть відповідальність згідно із законами України. |  |  | 1. Порушення законодавства в сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів тягнуть відповідальність згідно із законами України. |
| 258. | 2. Контроль за дотриманням вимог цього Закону здійснюють у межах їх повноважень центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, та центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державної митної справи, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства. |  |  | 2. Контроль за дотриманням вимог цього Закону здійснюють у межах їх повноважень центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, та центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державної митної справи, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства. |
| 259. | 3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, має право проводити перевірку дотримання вимог цього Закону операторами контрольованих речовин відповідно до Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”. |  |  | 3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, має право проводити перевірку дотримання вимог цього Закону операторами контрольованих речовин відповідно до Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”. |
| 260. | 4. Під час проведення перевірок уповноважені представники центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, мають право доступу на територію, на якій знаходиться обладнання та/або товари, що містять контрольовані речовини. |  |  | 4. Під час проведення перевірок уповноважені представники центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, мають право доступу на територію, на якій знаходяться товари та обладнання. |
| 261. | 5. Під час проведення перевірок на законну вимогу уповноваженого представника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, оператори контрольованих речовин зобов’язані надати будь-яку необхідну інформацію та документи. | -58- Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399) У частині 5 ст. 16 слово «будь-яку» виключити. | Враховано | 5. Під час проведення перевірок на законну вимогу уповноваженого представника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, оператори контрольованих речовин зобов’язані надати необхідну інформацію та документи. |
| 262. | 6. Під час проведення перевірок уповноважений представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, користується правами, передбаченими законодавством України. |  |  | 6. Під час проведення перевірок уповноважений представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, користується правами, передбаченими законодавством України. |
| 263. | Розділ VII |  |  | Розділ VII |
| 264. | ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ |  |  | ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ |
| 265. | 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім розділу IV, який набирає чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону. | -59- Н.д.Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313) Розділ VII «Прикінцеві положення» проекту Закону викласти у такій редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2023 року, крім: пункту 8 частини першої статті 1 цього Закону щодо фторованих парникових газів; пунктів 1, 3, 4 частини п’ятої статті 3 цього Закону щодо фторованих парникових газів; пункту 5 частини шостої статті 4 цього Закону щодо систем протипожежного захисту, які містять фторовані парникові гази масою не менше 500 тонн еквіваленту двоокису вуглецю; частини четвертої статті 8 цього Закону; частини шостої статті 11 цього Закону щодо фторованих парникових газів; частини другої статті 13 цього Закону щодо фторованих парникових газів; частини першої статті 16 цього Закону щодо фторованих парникових газів; пункту 4 цього розділу щодо фторованих парникових газів, які набирають чинності після ратифікації Поправки до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, прийнятої 15 жовтня 2016 року на Двадцять восьмому засіданні Сторін Монреальського протоколу в м. Кігалі, щодо поступового скорочення споживання фторованих парникових газів та набрання нею чинності для України, але не раніше 1 січня 2023 року." | Відхилено | 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності, крім: частини 6 статті 7, яка вводиться в дію через три роки з дня набрання чинності цим Законом; розділу IV, який вводиться в дію через рік з дня набрання чинності цим Законом. |
|  |  | -60- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284) Н.д.Якименко П.В. (Реєстр.картка №320) Викласти пункт 1 Розділ VII «Прикінцеві положення» законопроекту в такій редакції: «Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності, крім: частини 6 статті 7, яка вводиться в дію через три роки з дня набрання чинності цим Законом; розділу IV, який вводиться в дію через рік з дня набрання чинності цим Законом.». | Враховано |  |
| 266. | 2. З дня набрання чинності цим Законом імпорт та розміщення на ринку товарів та обладнання, що містять або працюють з використанням озоноруйнівних речовин, заборонено. |  |  | 2. З дня набрання чинності цим Законом імпорт та розміщення на ринку товарів та обладнання, що містять або працюють з використанням озоноруйнівних речовин, заборонено. |
| 267. | Винятком є імпорт та розміщення на ринку товарів та обладнання, що містять або працюють з використанням озоноруйнівних речовин: |  |  | Винятком є імпорт та розміщення на ринку товарів та обладнання, що містять або працюють з використанням озоноруйнівних речовин: |
| 268. | які було імпортовано до набрання чинності цим Законом, але |  |  | які було імпортовано до набрання чинності цим Законом, але |
| 269. | не розміщено на ринку; |  |  | не розміщено на ринку; |
| 270. | для цілей карантинної обробки та обробки перед транспортуванням; |  |  | для цілей карантинної обробки та обробки перед транспортуванням; |
| 271. | в особливих випадках, передбачених рішеннями Сторін Монреальського протоколу; |  |  | в особливих випадках, передбачених рішеннями Сторін Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар; |
| 272. | для найважливіших видів застосування, визначених окремими рішеннями на нарадах Сторін Монреальського протоколу. |  |  | для найважливіших видів застосування, визначених окремими рішеннями на нарадах Сторін Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар. |
| 273. | 3. З 1 січня 2021 року розміщення на ринку первинних озоноруйнівних речовин заборонено. |  |  | 3. З 1 січня 2021 року розміщення на ринку первинних озоноруйнівних речовин заборонено. |
| 274. | 4. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) |  |  | 4. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) |
| 275. | такі зміни: |  |  | такі зміни: |
| 276. | доповнити Кодекс статтею 792 такого змісту: |  |  | доповнити Кодекс статтею 792 такого змісту: |
| 277. | “Стаття 792. Порушення правил недопущення та запобігання витокам та викидам озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів |  |  | “Стаття 792. Порушення правил недопущення та запобігання витокам та викидам озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів |
| 278. | Порушення правил щодо недопущення та запобігання витокам та викидам озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів - |  |  | Порушення правил щодо недопущення та запобігання витокам та викидам озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів - |
| 279. | тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.”; |  |  | тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.”; |
| 280. | у частині першій статті 2421 цифри “781-79” замінити цифрами “781, 79, 792”. | -61- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284) Н.д.Якименко П.В. (Реєстр.картка №320) Доповнити Розділ VII «Прикінцеві положення» законопроекту частиною п’ятою такого змісту: «5. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом». | Враховано | у частині першій статті 2421 цифри “781-79” замінити цифрами “781, 79, 792”. 5. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. |
|  |  | -62- Н.д.Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313) Доповнити Розділ VII «Прикінцеві положення» законопроекту пунктом 5 такого змісту: «5. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом». | Враховано |  |
| 281. | Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ |  |  | Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ |
|  | Пропозиції та поправки до додатків |
|  |  | -63- Н.д.Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313) Назву додатку І привести у відповідність до термінології законопроекту (підпункт 14 частини першої статті 1 проекту Закону), а саме: «Перелік озоноруйнівних речовин, їх озоноруйнівний потенціал та потенціал гробального потепління» та викласти у редакції, що додається. | Враховано |  |
|  |  | -64- Н.д.Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313) Назву додатку ІІ привести у відповідність до термінології законопроекту (підпункт 18 частини першої статті 1 проекту Закону), а саме: «Перелік фторованих парникових газів та їх потенціал глобального потепління» та викласти у редакції, що додається. | Враховано |  |
|  |  | -65- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284) Н.д.Якименко П.В. (Реєстр.картка №320) Додаток 1 до законопроекту викласти в новій редакції. | Враховано |  |
|  |  | -66- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284) Н.д.Якименко П.В. (Реєстр.картка №320) Додаток 2 до Законопроекту викласти в новій редакції. | Враховано частково |  |

Порівняльна таблиця додатків

| Редакція, прийнята в першому читанні | Редакція, запропонована головним комітетом |
| --- | --- |
| Додаток 1 до Закону України “Про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази” ПЕРЕЛІК озоноруйнівних речовин та їх озоноруйнівний потенціал Речовина Озоноруйнівний потенціал (ХФВ-11) 1 (ХФВ-12) 1 (ХФВ-113) 0,8 (ХФВ-114) 1 (ХФВ-115) 0,6 (галон-1211) 3 (галон-1301) 10 (галон-2402) 6 (ХФВ-13) 1 (ХФВ-111) 1 (ХФВ-112) 1 (ХФВ-211) 1 (ХФВ-212) 1 (ХФВ-213) 1 (ХФВ-214) 1 (ХФВ-215) 1 (ХФВ-216) 1 (ХФВ-217) 1 Тетрахлорметан 1 1, 1, 1-трихлоретан (метилхлороформ) 0,1 (ГХФВ-21) 0,04 (ГХФВ-22) 0,055 (ГХФВ-31) 0,02 (ГХФВ-121) 0,01-0,04 (ГХФВ-122) 0,02-0,08 (ГХФВ-123) 0,02-0,06 (ГХФВ-123) 0,02 (ГХФВ-124) 0,02-0,04 (ГХФВ-124) 0,022 (ГХФВ-131) 0,007-0,05 (ГХФВ-132) 0,008-0,05 (ГХФВ-133) 0,02-0,06 (ГХФВ-141) 0,005-0,07 (ГХФВ-141b) 0,11 (ГХФВ-142) 0,008-0,07 (ГХФВ-142b) 0,065 (ГХФВ-151) 0,003-0,005 (ГХФВ-221) 0,015-0,07 (ГХФВ-222) 0,01-0,09 (ГХФВ-223) 0,01-0,08 (ГХФВ-224) 0,01-0,09 (ГХФВ-225) 0,02-0,07 (ГХФВ-225са) 0,025 (ГХФВ-225cb) 0,033 (ГХФВ-226) 0,02-0,1 (ГХФВ-231) 0,05-0,09 (ГХФВ-232) 0,008-0,1 (ГХФВ-233) 0,007-0,23 (ГХФВ-234) 0,01-0,28 (ГХФВ-235) 0,03-0,52 (ГХФВ-241) 0,004-0,09 (ГХФВ-242) 0,005-0,13 (ГХФВ-243) 0,007-0,12 (ГХФВ-244) 0,009-0,14 (ГХФВ-251) 0,001-0,01 (ГХФВ-252) 0,005-0,04 (ГХФВ-253) 0,003-0,03 (ГХФВ-261) 0,002-0,02 (ГХФВ-262) 0,002-0,02 (ГХФВ-271) 0,001-0,03 CHFBr2 1 CHF2Br (ГБФВ-22B1) 0,74 CH2FBr 0,73 C2HFBr4 0,3-0,8 C2HF2Br3 0,5-1,8 C2HF3Br2 0,4-1,6 C2HF4Br 0,7-1,2 C2H2FBr3 0,1-1,1 C2H2F2Br2 0,2-1,5 C2H2F3Br 0,7-1,6 C2H3FBr2 0,1-1,7 C2H3F2Br 0,2-1,1 C2H4FBr 0,07-0,1 C3HFBr6 0,3-1,5 C3HF2Br5 0,2-1,9 C3HF3Br4 0,3-1,8 C3HF4Br3 0,5-2,2 C3HF5Br2 0,9-2 C3HF6Br 0,7-3,3 C3H2FBr5 0,1-1,9 C3H2F2Br4 0,2-2,1 C3H2F3Br3 0,2-5,6 C3H2F4Br2 0,3-7,5 C3H2F5Br 0,9-1,4 C3H3FBr4 0,08-1,9 C3H3F2Br3 0,1-3,1 C3H3F3Br2 0,1-2,5 C3H3F4Br 0,3-4,4 C3H4FBr3 0,03-0,3 C3H4F2Br2 0,1-1 C3H4F3Br 0,07-0,8 C3H5FBr2 0,04-0,4 C3H5F2Br 0,07-0,8 C3H6FBr 0,02-0,7 CH2BrCl бромхлорметан 0,12 Для цілей цього Закону за наявності діапазону показників озоноруйнівного потенціалу речовини застосовується найвищий з них. | Додаток № 1 ПЕРЕЛІК озоноруйнівних речовин, їх озоноруйнівний потенціал та потенціал глобального потепління Речовина Озоноруй- нівний потенціал річний потенціал глобального потепління Хімічна формула Позначення СFСl3 (ХФВ-11) 1 4750 СF2Cl2 (ХФВ-12) 1 10 900 C2F3Cl3 (ХФВ-113) 0,8 6130 C2F4Cl2 (ХФВ-114) 1 10 000 C2F5Cl (ХФВ-115) 0,6 7370 CF2BrCl (галон-1211) 3 CF3Br (галон-1301) 10 C2F4Br2 (галон-2402) 6 СF3Cl (ХФВ-13) 1 C2FCl5 (ХФВ-111) 1 C2F2Cl4 (ХФВ-112) 1 C3FCl7 (ХФВ-211) 1 C3F2Cl6 (ХФВ-212) 1 C3F3Cl5 (ХФВ-213) 1 C3F4Cl4 (ХФВ-214) 1 C3F5Cl3 (ХФВ-215) 1 C3F6Cl2 (ХФВ-216) 1 C3F7Cl (ХФВ-217) 1 CCl4 Тетрахлорметан 1 C2H3Cl3 1,1,1-трихлоретан (метилхлороформ) 0,1 CHFCl2 (ГХФВ-21) 0,04 151 CHF2Cl (ГХФВ-22) 0,055 1810 CH2FCl (ГХФВ-31) 0,02 C2HFCl4 (ГХФВ-121) 0,01-0,04 C2HF2Cl3 (ГХФВ-122) 0,02-0,08 C2HF3Cl2 (ГХФВ-123) 0,02-0,06 77 CHCl2CF3 (ГХФВ-123) 0,02 C2HF4Cl (ГХФВ-124) 0,02-0,04 609 CHFCICF3 (ГХФВ-124) 0,022 C2H2FCl3 (ГХФВ-131) 0,007-0,05 C2H2F2Cl2 (ГХФВ-132) 0,008-0,05 C2H2F3Cl (ГХФВ-133) 0,02-0,06 C2H3FCl2 (ГХФВ-141) 0,005-0,07 CH3СFCl2 (ГХФВ-141b) 0,11 725 C2H3F2Cl (ГХФВ-142) 0,008-0,07 CH3СF2Cl (ГХФВ-142b) 0,065 2310 C2H4FCl (ГХФВ-151) 0,003-0,005 C3HFCl6 (ГХФВ-221) 0,015-0,07 C3HF2Cl5 (ГХФВ-222) 0,01-0,09 C3HF3Cl4 (ГХФВ-223) 0,01-0,08 C3HF4Cl3 (ГХФВ-224) 0,01-0,09 C3HF5Cl2 (ГХФВ-225) 0,02-0,07 CF3CF2CHCl2 (ГХФВ-225са) 0,025 122 CF2ClCF2CHClF (ГХФВ-225cb) 0,033 595 C3HF6Cl (ГХФВ-226) 0,02-0,1 C3H2FCl5 (ГХФВ-231) 0,05-0,09 C3H2F2Cl4 (ГХФВ-232) 0,008-0,1 C3H2F3Cl3 (ГХФВ-233) 0,007-0,23 C3H2F4Cl2 (ГХФВ-234) 0,01-0,28 C3H2F5Cl (ГХФВ-235) 0,03-0,52 C3H3FCl4 (ГХФВ-241) 0,004-0,09 C3H3F2Cl3 (ГХФВ-242) 0,005-0,13 C3H3F3Cl2 (ГХФВ-243) 0,007-0,12 C3H3F4Cl (ГХФВ-244) 0,009-0,14 C3H4FCl3 (ГХФВ-251) 0,001-0,01 C3H4F2Cl2 (ГХФВ-252) 0,005-0,04 C3H4F3Cl (ГХФВ-253) 0,003-0,03 C3H5FCl2 (ГХФВ-261) 0,002-0,02 C3H5F2Cl (ГХФВ-262) 0,002-0,02 C3H6FCl (ГХФВ-271) 0,001-0,03 CHFBr2 1 CHF2Br (ГБФВ-22B1) 0,74 CH2FBr 0,73 C2HFBr4 0,3-0,8 C2HF2Br3 0,5-1,8 C2HF3Br2 0,4-1,6 C2HF4Br 0,7-1,2 C2H2FBr3 0,1-1,1 C2H2F2Br2 0,2-1,5 C2H2F3Br 0,7-1,6 C2H3FBr2 0,1-1,7 C2H3F2Br 0,2-1,1 C2H4FBr 0,07-0,1 C3HFBr6 0,3-1,5 C3HF2Br5 0,2-1,9 C3HF3Br4 0,3-1,8 C3HF4Br3 0,5-2,2 C3HF5Br2 0,9-2 C3HF6Br 0,7-3,3 C3H2FBr5 0,1-1,9 C3H2F2Br4 0,2-2,1 C3H2F3Br3 0,2-5,6 C3H2F4Br2 0,3-7,5 C3H2F5Br 0,9-1,4 C3H3FBr4 0,08-1,9 C3H3F2Br3 0,1-3,1 C3H3F3Br2 0,1-2,5 C3H3F4Br 0,3-4,4 C3H4FBr3 0,03-0,3 C3H4F2Br2 0,1-1 C3H4F3Br 0,07-0,8 C3H5FBr2 0,04-0,4 C3H5F2Br 0,07-0,8 C3H6FBr 0,02-0,7 CH2BrCl бромхлорметан 0,12 CH3Br метилбромід 0,6 Для цілей цього Закону за наявності діапазону показників озоноруйнівного потенціалу речовини застосовується найвищий із них. |

| Редакція, прийнята в першому читанні | Редакція, запропонована головним комітетом |
| --- | --- |
| Додаток 2 до Закону України “Про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази” ПЕРЕЛІК фторованих газів та їх потенціал глобального потепління Речовина 100-річний потенціал глобального потепління HFC-134 1,1 HFC-134a 1,43 HFC-143 353 HFC-245fa 1,03 HFC-365mfc 794 HFC-227ea 3,22 HFC-236cb 1,34 HFC-236ea 1,37 HFC-236fa 9,81 HFC-245ca 693 HFC-43-10mee 1,64 HFC-32 675 HFC-125 3,5 HFC-143a 4,47 HFC-41 92 HFC-152 53 HFC-152a 124 HFC-161 12 HFC-23 14,8 | Додаток № 2 ПЕРЕЛІК фторованих парникових газів, їх потенціал глобального потепління Речовина 100-річний потенціал глобального потепління Хімічна формула Позначення 1. CHF2CHF2 HFC-134 1100 CH2FCF3 HFC-134a 1430 CH2FCHF2 HFC-143 353 CHF2CH2CF3 HFC-245fa 1030 CF3CH2CF2CH3 HFC-365mfc 794 CF3CHFCF3 HFC-227ea 3220 CH2FCF2CF3 HFC-236cb 1340 CHF2CHFCF3 HFC-236ea 1370 CF3CH2CF3 HFC-236fa 9810 CH2FCF2CHF2 HFC-245ca 693 CF3CHFCHFCF2CF3 HFC-43-10mee 1640 CH2F2 HFC-32 675 CHF2CF3 HFC-125 3500 CH3CF3 HFC-143a 4470 CH3F HFC-41 92 CH2FCH2F HFC-152 53 CH3CHF2 HFC-152a 124 CHF3 HFC-23 14 800 2. SF6 гексафторид сірки 22 200 CF4 тетрафторид вуглецю 5700 C2F6 гексафторетан 11 900 C3F8 октафторпропан 8600 C4F10 перфторбутан 8600 C5F12 перфторпентан 8900 C6F14 перфторгексан 9000 c-C4F8 октафторциклоб утан 10 000 |